**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/61/2020/6** Kraków dnia: 22.12.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-12-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III**”, o następującej treści:

Pytanie 1

PAKIET 16 - Endoproteza głowy kości promieniowej

Czy Zamawiający dopuści cementową protezę głowy kości promieniowej wykonaną ze stopu kobalt - chrom. Endoproteza składająca się z dwóch elementów: głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm i 22 mm) oraz trzpienia z małą głową o min. 2 długościach (55 mm i 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 8 mm). Trzpień posiada 15st. kąt szyjkowo-trzonowy. Proteza dzięki systemowi bipolarnemu powinna umożliwiać zakres ruchu 35st.

**Odpowiedź:** **Tak.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski