
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:    Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19b w Częstochowie.
Adres zamówienia:           Częstochowa, ul. ul. Armii Krajowej 19b
Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:  mgr inż. Dorota Kasprzak                   
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1. Przedmiot zamówienia

2. Zakres robót
3. Ogólne obowiązki Wykonawcy

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

5. Uwagi końcowe 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  : 
„Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19b w Częstochowie”.

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest na podstawie Projektu. 
Nadzór dotyczy wszystkich branży robót realizowanych w ramach inwestycji. Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obecnie istniejącego obiektu budowlanego. Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 19b w Częstochowie. Jet to budynek użyteczności publicznej, pełni funkcję dydaktyczno – administracyjną.
Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w istniejącym obiekcie, w celu reorganizacji powierzchni użytkowej zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego.
        Termin wykonania usługi: zgodnie z terminami wykonania w/w zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadania. 
2. Zakres robót 

Szczegółowy zakres zadania „Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19b w Częstochowie”.

 został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej :

· Projekt, budowlano - wykonawczy,

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

· Przedmiar robót.
Dokumentacja dostępna na stronie: https://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/50786 .

3. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca winien zapewnić Zespół Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami w specjalnościach:

·  konstrukcyjno – budowlanej,

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
a) telekomunikacyjnych, 

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19b w Częstochowie”.

a) w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2020.47) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ww. ustawą Prawo Budowlane,
b) Koordynacja pracy całego Zespołu Inspektorów Nadzoru

c) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
d) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
e) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
f) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
g) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, 
· Kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową,

· Prowadzenie wewnętrznego Dziennika Budowy,
· Stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagana obecność inspektorów nadzoru (każdej branży) na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego – minimum 3 razy w tygodniu (każdorazowy pobyt na budowie potwierdzony wpisem na listę obecności) oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego,

· W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót.
· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

5. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
2

