Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania przetargowego na

Wykonanie robót instalacyjnych w budynku „I” obejmujących:

- System dozymetryczny dla pacjentów terapii jonowej;

- System łączności audiowizualny z Interkomem;

- Połączenie kontroli dostępu z głównym systemem szpitalnym;

- Dostosowanie dostępu gazów medycznych w gabinetach diagnostyczno – zabiegowych;

- Wykonanie dodatkowych zasuw hydraulicznych w węźle cieplnym wraz ze zmianą trasy rurociągu zasilającego;

- Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w ciągu komunikacyjnym i pomieszczeniach technicznych wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem robót instalacyjnych w ramach realizowanej inwestycji.

Z uwagi na fakt, że w budynku „I” prowadzone są roboty budowlano- instalacyjne w ramach realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa/dostosowanie pomieszczeń w budynku I na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu / (projekt i realizacja) oraz nadzór inwestorski”,

wszystkie planowane do wykonania prace objęte postępowaniem na każdym ich etapie, muszą być szczegółowo uzgodnione i konsultowane z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą inwestycji wskazanej w zdaniu poprzednim!!!

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych obejmujących: :

- Zainstalowanie systemu dozymetrycznego - monitorowania pacjentów terapii jodowej,

- Zainstalowanie systemu łączności audiowizualnego z Interkomem,

- Połączenie  kontroli dostępu budynku „I” z głównym systemem szpitalnym,

- Opracowanie projektów p.poż (SSP) oraz instalacji gazów medycznych

- Dostosowanie dostępu gazów medycznych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,

- Wykonanie 2-ch dodatkowych zasuw hydraulicznych w węźle cieplnym wraz ze zmianą trasy rurociągu zasilającego węzeł cieplny i wykonaniem jego izolacji termicznej,

- Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach technicznych.

- Opracowanie BIOZ;

- Wykonanie prac instalacyjnych, budowlanych i montażowych objętych postępowaniem wg dokumentacji projektowej;

- Dokonanie zakupu, dostarczenie i zamontowanie materiału;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, uwzględniającej wszystkie zmiany wykonane, w toku prac budowlanych i przekazanie Zamawiającemu;

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:

- wykona próby odbiorowe;

- pokryje koszty odbioru i innych niezbędnych decyzji i pozwoleń;

- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 500 zł brutto;

- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem 
w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane
z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót – zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku
z realizacją robót;

- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe;

- poniesie koszty i opłaty za zużytą energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki, związane
z realizacją przedmiotu umowy według wskazań podliczników zamontowanych przez Wykonawcę, (zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy); rozliczenie kosztów ww. mediów nastąpi poprzez potrącenie przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę z kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zakres opracowań do wyceny.

- Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych wg uzgodnionej dokumentacji projektowej.

- Wykonanie niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw, zgód i pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Po zakończeniu inwestycji Wykonawca, wykona kompleksową dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca, zobowiązany jest do zgłoszenia robót, w organie właściwym dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający w w/w zakresie upoważni Wykonawcę.

IV. Wizja lokalna

Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna, celem umożliwienia uzyskania wszelkich  informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający traktuje udział, w wizji lokalnej, jako fakultatywny dla Wykonawców etap  poprzedzający złożenie oferty.

V. Uwaga:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Programy Funkcjonalno – Użytkowe 
(Załącznik Nr … do SIWZ);

- Przyjęte rozwiązania projektowe, winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej;

- Dokumentacja, winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

- Dokumentacja projektowa, winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. roku, poz. 1129);

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

- Roboty budowlane, należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przy wykonywaniu robót warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi;

- W ramach oferty Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny wraz ze szkoleniem obsługi (potwierdzonej protokołem) oraz opracowaniem instrukcji obsługi i eksploatacji 
(w 2 egz. do przekazania Zamawiającemu);

10. W cenę oferty Wykonawca wliczy: bezpłatne przeglądy gwarancyjne, w tym konserwacje 
i serwis, raz na kwartał przez okres udzielonej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

11. Wszystkie komponenty instalacji powinny być oznakowane odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno być wykonane w trwałej postaci i zaakceptowane przez Zamawiającego.

12. Wykonawca zapewni prowadzenie robót, w sposób nie kolidujący z działalnością Szpitala oraz  składowanie wszelkich materiałów oraz urządzeń budowlanych i sprzętu, w wyznaczonym miejscu wraz z zabezpieczeniem przed dostępem pacjentów oraz osób trzecich.

13. Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie, w kosztach ogólnych budowy.

14. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania obszaru robót, w stanie uporządkowanym
i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco materiałów z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt.

15. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystane elementy fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.