Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Kuchni Centralnej

dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ulicy Juraszów 7/19 wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i pozwoleniami na działce nr 2/21 obręb Golęcin ark. 27 w Poznaniu

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego

dla połączonej Kuchni Centralnej na działce nr 2/21 obręb Golęcin ark. 27 w Poznaniu 
przy ul. Juraszów 7/19

Podstawą opracowania stanowi Koncepcja Projektowanej Kuchni Szpitalnej zlokalizowanej na działce Inwestora, których posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele  budowlane – nieodpłatne prawo użytkowania.

Nieruchomość oraz jej zabudowa nie podlegają ochronie konserwatorskiej ani też innym ograniczeniom wynikającym z lokalnych obostrzeń, przepisów lokalnych, stref zamkniętych itp.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia powinien zawierać:

Wykaz niezbędnych  opracowań projektowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem

2.1.	Dokumentacja projektowa budowlana:

projekt zagospodarowania terenu

projekt architektury

projekt konstrukcji

projekt instalacji sanitarnych – wentylacja i klimatyzacja

projekt instalacji sanitarnych – wod-kan, c.o., c.t., sieci

projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

projekt drogowy

projekt ogrodzenia terenu

2.2.	Dokumentacja projektowa wykonawcza:

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej

- projekt instalacji c.o. wentylacji, klimatyzacji

- projekt instalacji elektrycznej

- projekt instalacji teletechnicznej

- projekt technologii kuchennej