
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Znak sprawy: CSKDZP-2375/14/12/05/2020
 Warszawa dnia: 2021-01-07
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowę pomieszczeń na I piętrze w budynku "S" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I- Laboratorium Diagnostyczne; ETAP II - Centrum Wspomagania Badań Klinicznych"
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku "S" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I- Laboratorium Diagnostyczne; ETAP II - Centrum Wspomagania Badań Klinicznych", dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Zmawiający doprecyzowuje pkt 2.2 PFU, który otrzymuje brzmienie:

Zakres robót instalacyjnych:
          Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w tym: 
      Instalacja wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej;
      Instalacja kanalizacji bytowej,
      Instalację wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,
      Instalację centralnego ogrzewania z podłączeniem do lokalnego źródła ciepła,
 
          Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, w tym: 
      instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
      instalacji gniazd wtykowych,
      instalacji dla potrzeb technologii ,
      instalacja "siły" dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji,
      instalacji ekwipotencjalizacji,
      wewnętrzne linie zasilające,
      instalacji ochrony przepięciowej,
      rozdzielni głównej, 
      rozdzielni UPS dla komputerów i urządzeń medycznych
 
          Wykonanie nowych instalacji teletechnicznych, w tym: 
      Instalacje teleinformatyczne, przewodowe,
      Doposażenia punktów dystrybucyjnych,
      Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru z podłączeniem do istniejącej centrali (SSP) - należy przewidzieć nową centralę pożarową (adresowalną, z możliwością sieciowania, kompatybilną z istniejącymi centralami) w budynku, którą należy podłączyć do istniejącego systemu. Ponadto w budynku występuje system oddymiania, który należy zintegrować z nowo-projektowanym Systemem Sygnalizacji Pożarowej.
      Instalacji kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego,
      Instalacji sygnalizacyjnych i alarmowych,
      Okablowania telewizyjnego w salach chorych i pokojach personelu,
      Zabezpieczenie rozwiązań instalacyjnych dla wideomonitoringu umożliwiających przekaz sygnału do pokoju lekarskiego i lekarza dyżurnego, pielęgniarskiego.

2) W nawiązaniu do odpowiedzi  na pytanie nr 1   z dnia 05.01.2021, Zamawiający informuje, że uzyskał zgodę  Wojewody Mazowieckiego na odstąpienie od stosowania przepisów, o których mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.z 2020 r. poz. 1845 ze zm.), w związku z przeciwdziałaniem epidemii. ( w załączeniu plik o nazwie Zgoda  Wojewody)
3) Zamawiający informuje, że dokonał doprecyzowania Istotnych Postanowień Umowy – ( W załączeniu plik o nazwie Aktualne Istotne Postanowienia Umowy)
Sekretarz Komisji Przetargowej
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp




