ZOZ.DZP.271.3.XI.2020

Oświęcim, dnia 08.01.2021 r.

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY: DOSTAWA   ŚRODKÓW OCHRONY INDYWYDUALNEJ

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, udziela poniższych wyjaśnień :

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na palcach, w kolorze niebieskim, o grubości na palcu 0,16±0,02mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet 4, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein ≤89µg/g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze M?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet 8

Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP3 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z Dyrektywy Rady 93/42/EWG

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów jakościowych dla Pakietu nr 8 i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet 8

Czy Zamawiający kierując się Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające instrukcję użytkowania? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegną zakażeniom krzyżowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet 8

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania na produkcie wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu. Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.

- PYTANIE

Dotyczy:  Pakiet 8

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- PYTANIE

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze uniwersalnym wysokość 48cm x31cm wykonane z PP+PE pakowany po 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania  opisanego w SIWZ.