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DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

[bookmark: _Hlk43798635]DOTYCZY: DOSTAWA   ŚRODKÓW OCHRONY INDYWYDUALNEJ


Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, udziela poniższych wyjaśnień :

1. PYTANIE 
 Dotyczy: Pakiet 2, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na palcach, w kolorze niebieskim, o grubości na palcu 0,16±0,02mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
2. PYTANIE 
 Dotyczy: Pakiet 4, poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein ≤89µg/g?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
3. PYTANIE 
 Dotyczy: Pakiet 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze M?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
4. PYTANIE 
Dotyczy: Pakiet 8
Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP3 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z Dyrektywy Rady 93/42/EWG 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów jakościowych dla Pakietu nr 8 i podtrzymuje zapisy SIWZ.


5. PYTANIE 
Dotyczy: Pakiet 8
Czy Zamawiający kierując się Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające instrukcję użytkowania? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegną zakażeniom krzyżowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.

6. PYTANIE 
Dotyczy: Pakiet 8
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania na produkcie wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu. Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.
7. PYTANIE 
Dotyczy:  Pakiet 8
Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

8. PYTANIE 
Dotyczy: Pakiet 8
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

9. PYTANIE 
Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1-4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze uniwersalnym wysokość 48cm x31cm wykonane z PP+PE pakowany po 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania  opisanego w SIWZ.
[bookmark: _GoBack]
