## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do SWZ - Miejsce, termin, częstotliwość oraz zasady odbiorów
L.p | PODMIOT | LOKALIZACJA ODPADÓW | TERMIN ODBIORU ODPADÓW | ZASADY ODBIORU | GODZINY ODBIORU
1 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie | W dni robocze | Wykonawca, w ramach świadczonej usługi, udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy, nieodpłatnie mobilne, zamykane wózki - kontenery (pojemniki na kołach) do gromadzenia odpadów medycznych w ilości odpowiadającej potrzebom (minimum 25 szt. o pojemności od 800 I do 1 100 I) oraz dostarczy Zleceniodawcy przy pierwszym odbiorze odpadów 8 zamykanych, jednorazowych pojemników na części ciała i organy: 4 szt. 30 I, 4 szt. 60 l. Kontenery i pojemniki będą dostarczane przez Wykonawcę systemem rotacyjnym. Przyjęcie wypełnionych kontenerów i pojemników winno się odbywać bez konieczności przeładunku ich zawartości. Ilość dostarczonych pustych kontenerów i pojemników musi być równa ilości odebranych zapełnionych. Zamawiający wymaga aby kontenery zwracane do Zleceniodawcy były wymyte i zdezynfekowane oraz w odpowiednim stanie technicznym. Łączna ilość jednorazowych pojemników na części ciała dostarczonych Zleceniodawcy w czasie trwania umowy - 76 szt. (38 szt. - 30 litrowych i 38 szt - 60 litrowych). Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 7.00 - 14.00
2 | SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, | 1) Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, 2) Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58 3) Pracownia Badań Przesiewowych, ul. Nowowiejskiego 22/24 4) Szpital Św. Rodziny, ul. Jarachowskiego 18 | 1) - 3) 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) 4) Pn - Wt - Śr - Czw - Pt | Zamawiający zastrzega, że odbiór, transport i utylizacja odpadów następować będzie w przypadku świąt w dodatkowym uprzednio uzgodnionym terminie. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zabezpieczenia opakowań jednorazowych o pojemności 30 litrów, typu Klink-Box, dla odpadów z grupy 18 01 02*: Klink-Box – walcowaty pojemnik do odpadów z pokrywą, zabezpieczającą jego zawartość. Po lekkim docisku pokrywy pojemnik zostaje zamknięty na stałe, bez możliwości ponownego otwarcia. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany będzie zabezpieczyć dla potrzeb Zamawiającego około 90 pojemników tego typu (15 szt./m-c dostarczanych do 05 dnia każdego m-ca). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał odpady z grupy 18 01 03* w opakowaniach stosowanych przez Zamawiającego: - Sztywne pojemniki jednorazowego użycia, odporne na przekłucia bądź przecięcie przez materiały ostre tj. igły, skalpele, pincety, żyletki, kapilary, pipety, itp. - Worki jednorazowe w kolorze czerwonym (rękawice jednorazowe, szpatułki, podpaski, worki na mocz, bielizna jednorazowa itp.) Następnie odpady gromadzone są do pojemników typu MGB 660, z płaską pokrywą w kolorze zielonym, które wraz z odpadami przekazywane są Wykonawcy w systemie rotacyjnym ( minimalna ilość K+J 4 szt., Now- 3 szt.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia, mycia i dezynfekcji pojemników typu MGB 660. Koszty opakowań odpadów z grupy 18 01 03* - pojemniki jednorazowego użytku oraz worków czerwonych obciążają Zamawiającego. Chemikalia, laboratoryjne i analityczne z grupy 16 05 06* w ilości nie przekraczającej 0,045 Mg ( w czasie trwania umowy) oraz zużyte chemikalia z grupy 16 05 09 w ilości nie przekraczającej 0,002 Mg. (w czasie trwania umowy). Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z miejsca i terminie wskazanego przez Zamawiającego nie częściej niż 2 razy w czasie trwania umowy. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z grupy 18 01 01 w ilości nie przekraczającej 0,021 Mg. (w czasie trwania umowy). Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z miejsca i terminie wskazanego przez Zamawiającego. Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 z grupy 18 01 04 w ilości nie przekraczającej 0,021 Mg. ( w czasie trwania umowy). Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z miejsca i terminie wskazanego przez Zamawiającego. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne z grupy 18 01 06 (śr. kontrastowe, pozostałości stężonych śr. dezynfekcyjnych). w ilości nie przekraczającej 0,063 Mg. (w czasie trwania umowy). Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z miejsca i terminie wskazanego przez Zamawiającego. Leki z grupy 18 01 09 (Leki inne niż wymienione w grupie 18 01 08*): -Szpital Św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Krysiewicza 7/8 – nie przekraczającej rocznie 0,012 Mg, - Szpital Św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Nowowiejskiego 56/58 – nie przekraczającej rocznie 0,005 Mg. - Szpital Św. Rodziny (położniczo-ginekologiczny i urologiczny) przy ul. Jarochowskiego 18 – nie przekraczającej rocznie 0,005 Mg. Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z miejsca i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych z grupy 18 01 82* z Szpitala Św. Józefa (dziecięcego) przy ul. Nowowiejskiego 56/58 średnio miesięcznie 0,210 Mg – odbiór poniedziałek, środa, piątek. W razie potrzeby ze Szpitala przy ul. Krysiewicza 7/8 i Jarochowskiego 18. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zabezpieczenia trwałych opakowań dla odpadów z grupy 18 01 82*. Sorbonenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne z grupy: 15 02 03 – 0,430 Mg - odbiór w terminie i z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe wymagania: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami transportu o ładowności zapewniającej systematyczny odbiór odpadów od Zamawiającego w ilościach i terminie określonym w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości i miejsca wywozu odpadów w trakcie trwania umowy. Zamawiający wymaga, aby odebrane przez Wykonawcę odpady utylizowane były zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) Odpady Zamawiający przekazywał będzie na podstawie druku: KARTA PRZEKAZANIA ODPADU dostępnej w systemie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce odpadami. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania ponosić będzie konsekwencje prawne i finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu i utylizacji odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń na własny koszt. | 8.00 - 10.00
3 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55A | 1) WCMP Poznań, ul. Poznańska 55A 2) WCMP Kalisz, ul. Zamkowa 18-20 3) WCMP Piła, Al. Wojska Polskiego 49A | 1) 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) 2) 2 razy w miesiącu 3) 2 razy w miesiącu | Wykonawca zobowiązuje się do : a) odbioru odpadów wg ustalonego harmonogramu z potwierdzeniem odbioru. b) wywozu odpadów- specjalnie do tego celu przystosowanym pojazdem, c) przekazania odpadów' do uprawnionego zakładu utylizacji. | 1) 6.00 14.30 2) 7.00 - 14.30 3) 7.00 - 14.30