Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/ 118/2020	                                  KRAKÓW dnia: 2021-01-18

L.Dz.KA-2/  69 /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Modernizację pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań z dnia 15.01.2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytania i odpowiedzi:

I)

- Czy opracowanie projektowe i zakres robót instalacyjnych obejmować mają opracowanie projektu konstrukcji pod montaż centrali wentylacyjnej na dachu budynku?

Ad1) Tak, w przypadku jeśli przewiduje się lokalizację centrali wentylacyjnej na dachu budynku, to należy również przewidzieć konstrukcje wsporcze pod montaż tej centrali.

- Czy Inwestor posiada uzgodnienia (zgody) z użytkownikami pięter na wyższych kondygnacjach na otwarcie szachtu wentylacyjnego na każdym piętrze w celu przeprowadzenia i zamocowania elementów kanałów wentylacyjnych?

Ad2) Przewiduje się, że zgody będą pozyskiwane w trybie roboczym podczas przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania.

- Czy przed przystąpieniem do prac wymagane jest uzyskanie jakiś zgód administracyjnych lub wykonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do PINB?

Ad3) Nie jest wymagane zgłoszenie administracyjne remontu pomieszczeń w przypadku gdyż nie występuje zmiana funkcji pomieszczeń, uprzednio były i nadal będą pełnić funkcję administracyjno-biurową.

II)

- W związku z udzielonymi odpowiedziami przez Państwa w dniu 14.01.2021r, na zadane pytania, nadal pojawia się pytanie które wynika z odpowiedzi Ad5. - Inwestor odpowiedział że jest wymagana klimatyzacja. Pytanie zatem brzmi: - "Jaki rodzaj klimatyzacji jest wymagany, proszę o kreślić typ jednostek wewnętrznych: ścienne, kasetonowe, system: split, VRF?"

Ad1) Należy przyjąć, że będą to systemy klimatyzacji typu multi-split, zaś doprecyzowane czy jednostki wewnętrzne  będą ścienne czy kasetonowe wyniknie dopiero z dokumentacji technicznej oraz doboru urządzeń przez projektanta.