Kraków dnia: 2021-01-22

**Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego**

**SP ZOZ w Krakowie**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo:..SZP.271 – 39.36/2020/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz proszku hemostatycznego przeciwzrostowego, wosku kostnego**”– znak sprawy **ZP/36/2020.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| ***Pytanie nr 1***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 3,4,5,6,17,18,19,20,25,26,27, co umożliwi udział w przetargu większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**SIWZ pozostaje bez zmian.***Pytanie nr 2***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 1,2,4, co umożliwi udział w przetargu większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**SIWZ pozostaje bez zmian.***Pytanie nr 3***Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji 3 kompres z wagą 1,84g, pozycji 4 z wagą 1,04g, pozycji 5 z wagą 1,04g oraz pozycji 6 z wagą 0,46g co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty przetargowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 4Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji 18-20 opaskę dzianą 50% przędza wiskozowa i 50% przędza poliestrowa, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 5***Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji 1 opaskę elastyczną dzianą podtrzymującą w rozmiarze 4m x 8cm, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 6***Czy Zamawiający wymaga produktów w Klasie II a reguła 7?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ. |
| ***Pytanie nr 7 Pakiet 16*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Proszek hemostatyczny o działaniu antybakteryjnym uzyskanym z oksydowanej regenerowanej celulozy przeznaczonym do tamowiania krwawień tętniczych, żylnych oraz włośniczkowych w zabiegach chirurgicznych oraz innych urazach. Szybka hemostaza, pełnie wchłanianie w ciągu max. 3 dni antybakteryjny biokompatybilny. Opakowanie zawiera 3g **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ.***Pytanie nr 8 Pakiet 17*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosk kostny 2,5g, op. po 12 saszetki z przeliczeniem liczby oferowanych opakowań**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. |
| ***Pytanie nr 9 Zadanie nr 1***Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 1,59 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 10 Zadanie nr 1***poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 0,73 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 11 Zadanie nr 1*** Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 1,94 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 12 Zadanie nr 1***Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 1,11 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 13 Zadanie nr 1***Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 1,11 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 14 Zadanie nr 1***Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 0,51 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 15 Zadanie nr 1***Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 0,73 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 16 Zadanie nr 1***Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 1,59 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. ***Pytanie nr 17 Zadanie nr 1***Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 2,80 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 18 Zadanie nr 1***Poz. nr 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych kompresów zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min. 5,51 g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 19 Zadanie 1***Poz. nr 11 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z nitką RTG zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min.0,73g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 20 Zadanie 1***Poz. nr 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z nitką RTG zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min.1,59g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 21 Zadanie 1***Poz. nr 13 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z nitką RTG zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min.2,80g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 22 Zadanie 1***Poz. nr 14 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z nitką RTG zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min.2,80g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 23 Zadanie 1***Poz. nr 15 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z nitką RTG zgodnych z SIWZ o wadze 1szt. kompresu min.2,80g?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 24 Zadanie 1***Poz. nr 3-6 - czy Zamawiający wymaga aby kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe były wykonane z gazy o min. wykroju w przypadku:- dla kompresów w rozmiarze 5x5cm wykrój gazy 11x18cm, - dla kompresów w rozmiarze 7,5cmx7,5cm wykrój gazy 16x28cm, - dla kompresów w rozmiarze 10cmx10cm wykrój gazy 21x38cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.***Pytanie nr 25 Zadanie nr 1***Poz. nr 1-2, 7-15 - czy Zamawiający wymaga aby kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe były wykonane z gazy o min. wykroju w przypadku:- dla kompresów w rozmiarze 5x5cm wykrój gazy 16x18cm, - dla kompresów w rozmiarze 7,5cmx7,5cm wykrój gazy 23x28cm, - dla kompresów w rozmiarze 10cmx10cm wykrój gazy 30x38cm- dla kompresów w rozmiarze 10cmx20cm wykrój gazy 38x60cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.***Pytanie nr 26 Zadanie nr 1***Poz. nr 11-15 - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyspecyfikowanych kompresów z nitką RTG pakowanych w opakowania wyposażone w min. jedną samoprzylepną etykietę kontrolną posiadającą informacje identyfikujące wyrób w szczególności: opis produktu, nr katalogowy, datę ważności oraz nr serii?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający wymaga.***Pytanie nr 27 Zadanie nr 1***Poz. nr 21-24 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców zgodnych z SIWZ pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 28 Zadanie nr 1***Poz. nr 28 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego hipoalergicznego włókninowego opatrunku zgodnego z SIWZ w roz. 10cmx35cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 29 Zadanie nr 1***Poz. nr 30 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego hipoalergicznego plastra na włókninie pokrytego hipoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku oraz w roz. 8cm x 6cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**W Zadaniu nr 1 brak poz. 30***Pytanie nr 30 Zadanie nr 5***Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnych pasków do zamykania ran o wymiarach 3 x 76 mm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 31 Zadanie nr 7***Poz. nr 1 - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu finalnego po praniu wstępnym poprawiającego walory użytkowe niniejszej serwety w szczególności jej zdolności do absorbcji wysięku?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający wymaga.***Pytanie nr 32 Zadanie nr 7***Poz. nr 1 - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opisanych serwet pakowanych w opakowania wyposażone w dwie samoprzylepne etykiety kontrolne posiadające informację identyfikujące wyrób w szczególności: opis produktu, nr katalogowy, datę ważności, nr serii oraz ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający wymaga.***Pytanie nr 33 Zadanie nr 7***Poz. nr 1 - Zwracamy się z zapytaniem czy w przypadku zaoferowania wyspecyfikowanej serwety poddanej procesowi prania wstępnego poprawiającego walory użytkowe niniejszej serwety czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/-5% wynikającą z przeprowadzonego procesu?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 34 WZÓR UMOWY - Załącznik nr 4 do SIWZ***§ 9 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo "opóźnienie" zostało zastąpione słowem "zwłoka"? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Projekt umowy pozostaje bez zmian. |
| ***Pytanie nr 35 Zadanie 4 poz. 1-15*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Nie, zgodnie z SIWZ.***Pytanie nr 36 Zadanie 4 poz. 1.*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej tkanej o wymiarach 8cm x 4,5m?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 37 Zadanie 4 poz. 3.*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy 17-nitkowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie 38 Zadanie 4 poz. 3.*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy pakowane a 200m z odpowiednim przeliczeniem ilości?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 39 Zadanie 4 poz. 5-7.*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wykonanej w poliestru?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:****Nie.*****Pytanie nr 40. Zadanie 4 poz. 15.*** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy 17-nitkowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 41 Zadanie 7***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z gazy 17-nitkowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 42 dot. umowy:***Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie "Faktura dostarczona przez Wykonawcę ma zawierać" zostało zastąpione wyrażeniem "Zaleca się aby faktura dostarczona przez Wykonawcę zawierała"?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Projekt umowy pozostaje bez zmian.***Pytanie nr 43 dot. umowy***Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 pkt 2) oraz § 9 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Projekt umowy pozostaje bez zmian. |
| ***Pytanie nr 44 Pakiet 5***Poz.2 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnych pasków do zamykania ran, o wymiarach 6x100 mm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 45 Pakiet 5***Poz.3 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnych pasków do zamykania ran, o wymiarach 12x100 mm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. |
| ***Pytanie nr 46***Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również wosk kostny będący mieszaniną biały wosk pszczeli 72.45%, wosk parafinowy 15.05%, palmitynian izopropylu 12.50%, zapewniający bardzo dobrą smarowność, możliwość nakładania na powierzchnie kostne cienką warstwą, sztabka 2,5g ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. |
| ***Pytanie nr 47 Pakiet nr 3 poz. 7,11***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Nie, zgodnie z SIWZ.***Pytanie nr 48 Pakiet nr 3 poz. 7***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. Opatrunku w rozmiarze 6x8cmbez ramki i metki w opakowaniu papierowym?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ.***Pytanie nr 49 Pakiet nr 3 poz. 5,7***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. Opatrunku bez potwierdzania bariery folii?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ.***Pytanie nr 50 Pakiet nr 3 poz. 11***Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. Opatrunku o wymiarach 6x8cm z podkładka wielkości 2cmx2,1cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ. |
| ***Pytanie nr 51 Pakiet nr 1 pozycja 1 - 16*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o wadze różniącej się +/-10% od podanej w SIWZ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 52 Pakiet nr 1, pozycja 21-22, 24*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 53 Pakiet nr 1, pozycja 23*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 54 Pakiet nr 1 pozycja 25-28*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepnych, pokrytych klejem akrylowym, spełniającym pozostałe parametry siwz?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 55 Pakiet nr 2, pozycja 1 -3*** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ.***Pytanie nr 56 Pakiet 4 pozycja 3*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy 17 nitkowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 57 Pakiet 4, pozycja 3*** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. 100m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 58 Pakiet 4, pozycja 10*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 4-6,5cm x 10m lub 5-9,5cm x 10m?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszczasiatkę w rozmiarze 4-6,5cm x 10m***Pytanie nr 59 Pakiet 4, pozycja 11*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 6,5 - 13,5cm x 10m lub 8-14 cm x 10m?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszczasiatkę w rozmiarze 6,5 - 13,5cm x 10m***Pytanie nr 60 Pakiet 4, pozycja 13*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 61 Pakiet 4, pozycja 15*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy 17 nitkowej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 62 Pakiet 4, pozycja 16*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych kompresów ocznych, kształt owalny 5,5 x 7,5cm, składający się z włókninowej części zewnętrznej oraz wewnętrznej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 63 Pakiet 4, pozycja 16*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów ocznych pakowanych a'50 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 64 Pakiet 4, pozycja 17 - 21*** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ.***Pytanie nr 65 Pakiet 5, pozycja 1 i 3*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków pakowanych a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny op. a' 6 pasków?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 66 Pakiet 5, pozycja 2*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za op. a'10 pasków?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 67 Pakiet 5, pozycja 4*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków pakowanych a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za op. a'5 pasków?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 68 Pakiet 5, pozycja 2*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków w rozmiarze 6 x 100mm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 69 Pakiet 5, pozycja 3*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków w rozmiarze 13 x 100mm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 70 Pakiet 6, pozycja 3*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze 20 x 25cm?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 71 Pakiet 7, pozycja 1*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet 17 nitkowych?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza.***Pytanie nr 72 Pakiet 17, pozycja 1*** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku 2,5g pakowanego a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza. |

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ z dnia 21 grudnia 2020 r.:

1. Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2020-02-09 do godz. 09:30.

## Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-02-09 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający