Warszawa dnia: 2021-01-22

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę odczynników, testów oraz materiałów zużywalnych do badań dla CSK MSWiA” – znak sprawy CSKDZP-2375/10/12/01/2020.

Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

- Dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści trójgenowy test PCR w formie płynnej wykrywajacy geny RdRP, N, E. Test wykrywa każdy z genów na oddzielnych kanałach detekcji (FAM, HEX, Cy5). Test wymaga przechowywania w temperaturze -20 st., a całkowita objętość reakcyjna wynosi 20 ul. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 (§ 9 ust. 1 pkt. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?” Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? Uzasadnienie: Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuję o modyfikacji wzorów umowy dla wszystkich zadań: w § 19 pkt. 9 dla zadania nr 6 i w §10 pkt. 9 dla zadań nr 1,2,3,4,5. - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej? Uzasadnienie: Pozwoli to Zamawiającemu na szybkie odnalezienie wymaganych dokumentów, bez konieczności wykonywania wydruku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie - Dotyczy zadania nr 2 W związku z pojawiającymi się na rynku kopiami testów (…) czy Zamawiający wymaga dostarczenia pisma z autoryzacją dla dystrybutora, który oferuje testy i serwis posprzedażowy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian - Dotyczy zadania nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 1 wymaga w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej w formie suchych wymazówek? Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zestawie minimum kontroli dodatniej w formie suchej wymazówki. - Dotyczy zadania nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 1 wymaga, aby czułość testu wynosiła minimum 89% zaś specyficzność minimum 95% dla wykrywania grypy A z popłuczyn w porównaniu do hodowli komórkowej? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian - Dotyczy zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie wiersza w pakiecie 4 pozycji 1 z numerem katalogowym oferowanego zestawu wymazówek przeznaczonych do wymazów z nosogardzieli wraz z fiolkami z roztworem wypłukującym. Uzasadnienie: Oferowane produkty pochodzą od tego samego producenta, lecz mają oddzielne numery katalogowe. Zezwolenie na dodanie wiersza z numerem katalogowym powyższego zestawu przyczyni się do ułatwienia/przyspieszenia procesu realizacji zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian - Dotyczy zadania nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 2 dopuści immunochromatograficzny test membranowy w formie kart testowych zawierających linię kontrolną i linię testową oraz kontrolę dodatnią i ujemną w formie suchych wymazówek w zestawie (test zgodny z załączoną metodyką)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza minimum kontrolę dodatnią w formie suchych wymazówek w zestawie. - Dotyczy zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie wiersza w pakiecie 4 pozycji 2 z numerem katalogowym oferowanego zestawu wymazówek przeznaczonych do wymazów z nosogardzieli wraz z fiolkami z roztworem wypłukującym. Uzasadnienie: Oferowane produkty pochodzą od tego samego producenta, lecz mają oddzielne numery katalogowe. Zezwolenie na dodanie wiersza z numerem katalogowym powyższego zestawu przyczyni się do ułatwienia/przyspieszenia procesu realizacji zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian - Dotyczy zadania nr 5 Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: dotyczy pakietu 5 „Wzór oferty XLS”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy asortymentu wynosił maksymalnie 10 dni roboczych? 2. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian - Dotyczy zadania nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności odczynników wynosił minimum 2 miesiące od daty dostawy? Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum 4 miesięcy terminu ważności od dostawy i jednocześnie informuję o modyfikacji załącznika nr 1 Wzór oferty XLS dla zadania nr 5 - Dotyczy zadania nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 6 m-cy na min. 4 m-ce? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian - Dotyczy zadania nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy i uruchomienia aparatów z 5 dni roboczych na min. 21 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian - Dotyczy zadania nr 6, załącznik nr 7- Zadanie nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dotyczy pkt. 34 parametrów granicznych Prosimy o wyrażenie zgody aby karty charakterystyk na nośniku CD mogły być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, który wygra postępowanie wraz z podpisaną umową a nie na etapie składania ofert. Uzasadnienie: oferta przetargowa jest składana na platformę, wiec nie ma możliwości dostarczenia CD. Jednocześnie obszerność kart jest tak duża (pliki pdf.), że założenie na platformę może być niewykonalne. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych z ich listą na nośniku CD wraz z instalacją aparatu. - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 3 par. 5 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw pilnych z 24h na 72h? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w powyższej kwestii bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 5 par. 5 projektu umowy oraz pkt. 1 par. 20 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w powyższej kwestii bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 6 par. 5 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przyjęcie asortymentu przez Zamawiającego było potwierdzane w formie podpisu na liście przewozowym. Uzasadnienie: faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu. Odpowiedź: Zamawiający informuję o modyfikacji wzoru umowy dla wszystkich zadań w paragrafie 5 ust 6 - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 15 par. 6 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych pytań? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 2 par. 6 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w tym punkcie termin ważności podać odrębnie dla odczynników i analizatora (są to różne terminy). Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w powyższej kwestii bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 3 par. 6 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od żądania dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dokumentu zgłoszenia wyrobu do Prezesa URPLWMiPB? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 3 par. 6 projektu umowy W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 9 prosimy o wyrażenie zgody na możliwość dostarczenia tych dokumentów jednorazowo wraz z podpisaną umową. Uzasadnienie: wykonawca nie ma możliwości dołączenia tych dokumentów do dostawy. Towar bowiem jest transportowany z Niemiec. Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuję o modyfikacji wzoru umowy dla wszystkich zadań w paragrafie 6 pkt. 3 - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 3 par. 8 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu. Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuję o modyfikacji wzoru umowy dla wszystkich zadań w paragrafie 5 pkt. 6 - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt 2 ppkt 1 par. 19 projektu umowy (w powiązaniu z pkt. 3 ppkt 6 par. 19 projektu umowy) Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Uzasadnienie: ceny brutto wynikają z ustawowej stawki VAT, a zwiększenie ilości w pozycjach danego zadania reguluje pkt.2 ppkt. 11. par. 19 projektu umowy) Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 6 Dotyczy pkt. 2 ppkt 8 par. 19 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dopuszczalna zmiana numeru katalogowego odbyła się bez konieczności sporządzania aneksu? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian - Dotyczy zadania nr 6, załącznik nr 7 – Zadanie nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dotyczy pkt 7 Zestawienia parametrów wymaganych - “ Wydajność minimum 190 ozn/h dla każdego z analizatorów”. Czy Zamawiający dopuści analizatory, z których każdy posiada wydajność maksymalną 200 oznaczeń na godzinę ? Odpowiedź: Wydajność równa lub większa niż 190 ozn/h - Dotyczy zadania nr 6, załącznik nr 7 – Zadanie nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dotyczy pkt 12 Zestawienia parametrów wymaganych - „Odczynniki gotowe do użycia”. Czy Zamawiający dopuści odczynniki, w których przypadku Dostawca zaleca, aby po przyjęciu dostawy od Dostawcy do magazynu laboratorium odwrócić 10-krotnie opakowania z odczynnikami w celu wymieszania odczynników ? W dalszej kolejności przed umieszczeniem odczynników w analizatorze nie jest już wymaganie żadne działanie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

- Dotyczy zadania nr 4 Czy Zamawiający dopuści kontrolę pozytywną do testu RSV z certyfikatem CE IVD w postaci wymazówki ( procedura użycia zgodnie z załączoną metodyką)? 2. W przypadku dopuszczenia jaką ilość takich kontroli należy zaoferować? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontrolę w postaci wymazówek. Zamawiający wymaga ilości kontroli równą ilości oferowanych opakowań odczynnika.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr n. med. Małgorzata Cicha