Kraków dnia: 2021-02-18

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP. 271.  99/18/2020/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku” – znak sprawy ZP/18/2020.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ  w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Grupa 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w rozmiarze uniwersalnym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodenek z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w rozmiarze uniwersalnym. Pytanie nr 2 Grupa 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w rozmiarze uniwersalnym oraz w rozmiarze XL? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodenek z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w rozmiarze zgodnym z SIWZ Pytanie nr 3 Grupa 13, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,31 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 1,40 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,93 mbar (193 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 1,88 mbar (188 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, wyposażona w piankę w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’20 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 4 Grupa 13, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nas, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 5 Pakiet 15 , poz. 8

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu przyspieszenia procesu nebulizacji dzieci, zamawiający oczekuje zestawu do aerozoterapii zawierającego nebulizator pozwalaj.cy na skrócenie czasy nebulizacji, o tempie nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) 3,3 min. (+/- 0,1 min.), przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 6 Pakiet 15 poz. 12 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu Venturiego składający się z zaworów Venturiego do stężeń tlenu 24,28,31,35,40,50,60% oznaczone kolorystycznie, posiadający przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ podczas zagięcia, o długości min. 200 cm, przestrzeń martwa o d. 15cm cm, zestaw nie zawierający lateksu - potwierdzone oznaczeniem producenta na opakowaniu jednostkowym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 7 Grupa 22 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania - będące inwazyjnymi wyrobami medyczne stosowanymi przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu medycznego klasy II a lub wyższej, i zmienia kryteria oceny ofert w następujący sposób: Cena 60 % Jakość 40% W kryterium jakość zamawiający będzie ocenia: klasyfikacja wyrobu medycznego w klasie IIA potwierdzona: deklaracją zgodności i certyfikat CE. – 100 pkt brak deklaracji zgodności i certyfikat CE- 0 pkt. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1-4 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1-4 Czy Zamawiający w ww. pozycjach wymaga asortymentu pozbawionego szkodliwych ftalnaów ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga asortymentu pozbawionego szkodliwych ftalanów pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 17 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 100 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 17 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 250 ml. Niesterylny, zamykany na wcisk, wykonany z PS, odporny na formalinę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 17 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 500 ml. Niesterylny, zamykany na wcisk, wykonany z PS, odporny na formalinę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 17 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 1000 ml. Niesterylny, zamykany na wcisk, wykonany z PS, odporny na formalinę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny w kolorze mlecznym, wyposażony w wygodny plastikowy uchwyt zapewniający jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . Pytanie nr 15 Dotyczy Zadania nr 28 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kombinezonów tyvek xpert 500 wykonanych z włókniny Tyvek 1431 N o gramaturze 41g/m2 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 16 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pojemników do badań histopatologicznych (poz. 7 – 13). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 17 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen), pokrywka z HDPE, o poj. 15ml. Pojemniki z PS (polistyren) mogą pękać co może powodować utratę materiału i skażenie rakotwórczym formaldehydem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 18 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen), pokrywka z HDPE, o poj. 30ml. Pojemniki z PS (polistyren) mogą pękać co może powodować utratę materiału i skażenie rakotwórczym formaldehydem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 19 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 9 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen), pokrywka z HDPE, o poj. 120ml Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 20 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 10 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen), pokrywka z HDPE, o poj. 200ml Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 21 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 10 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen) o poj. 366ml zamykany na wcisk Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 22 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 11 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen) o poj. 520ml zamykany na wcisk Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 23 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 12 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen) o poj. 1200ml zamykany na wcisk Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 24 Dotyczy Zadania nr 17 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 13 pojemnika odpornego na formalinę wykonanego z PP (polipropylen) o poj. 5600ml zamykany na wcisk Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 25 Dotyczy Zadania nr 17 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 26 Dotyczy Zadania nr 17 Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza wymóg posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego Pytanie nr 27 Dotyczy wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 28 Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego w zadaniu nr 17 od wymogu wniesienia wadium, względnie obniżenia jego wysokości o 50%, tj. do wysokości 900 zł? Na mocy art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), w ramach Tarczy 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19 złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowań poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogących wpłynąć na jego wynik (ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk (jednorazowa dostawa urządzeń medycznych), nadto Zamawiający przewidział szereg sankcji finansowych mających na celu dyscyplinowanie Wykonawcy, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę , modyfikuje wysokość Wadium dla zadania 17. Pytanie nr 29 Dot. grupy 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład higieniczny wykonany z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii polietylenowej na rolce? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 30 Dot. grupy 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład higieniczny w kolorze niebieskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 31 Zad.13 Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia maski D. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 32 Zad.15 POZ.1-4 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 33 Zad. 15 poz.1-4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w asortymentu z przewodem o długości 200cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 34 Zad.25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na buty w kolorze białym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 35 Zad.27 poz.2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 36 Zad. 27 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy lekarskiej i gramaturze 35g/m2, krótki rękaw, bez zatrzasków. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 37 Zad.27 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha o gramaturze 30 g/m2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 38 Zad. 27 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha w rozmiarze uniwersalnym L/XL. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 39 Zad. 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z polipropylenu/polietylenu o gramaturze 63 g/m2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 40 Zad. 29 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu OEKO-TEX. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 41 Zad. 29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z polipropylenu/polietylenu o gramaturze 63 g/m2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 42 Zadanie 14 poz. 6,7,8,9 Czy zamawiający dopuści zestawy do aerozoloterapii wyposażone w nebulizatory generujące cząsteczki o średniej średnicy mieszczącej się w przedziale od 2μm do 5μm, określonym w załączniku B, normy ISO 27427:2013, jako przedział dla cząsteczek osadzających się w dolnych drogach oddechowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 43 Zadanie 14 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody blaszkowej o rozmiarze 22mm x 32mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 44 Zadanie 14 poz. 13, 14 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak o wymiarze 107mm x 23m Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 45 Zadanie 14 poz. 15 Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy gładkiego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 46 Zadanie 14 poz. 16 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o , owalnej, piankowej o powierzchni 110cm2 z żelowym pierścieniem bezpieczeństwa gwarantującym równomierny rozkład prądu, przy pozostałych parametrach bez zmian Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda w kształcie jabłka o powierzchni 107cm2 z pierścieniem C-Line, to nic innego jak elektroda RO21 firmy Leonard Lang. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 47 Projekt Umowy §6 ust 1 Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: maksymalnie dwie dostawy. Pytanie nr 48 Projekt Umowy §9 ust 2a Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 2a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu umowy, o której mowa w par.2 ust. 4 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ : 1. Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2021-03-08 do godz. 10:00. ## 2. Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2010-03-08 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. 3. pkt. 8.5 pkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: ## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 1. Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały Prospekty /katalogi potwierdzające parametry techniczne oferowanych wyrobów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. Nie spełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty 2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące dopuszczenia do obrotu 1/. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (tj. Dz. U. z 2017 poz. 211 ze. zm.), tj.: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że posiada inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania - zał. nr 6 2/. dla zadania 22- deklaracja zgodności i certyfikat CE. 3/. dla zadania 13- poz. 1 i 2 - deklaracją zgodności i certyfikat badania typu UE 4. pkt. 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie w zakresie zadania 17: Dla zadania częściowego nr 17: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100 PLN) 5. pkt 19.1 SIWZ otrzymuje brzmienie w zakresie grupy 22 – -zestaw do toalety jamy ustnej cena 60 ## 1 – Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 6. pkt. 19.2 SIWZ otrzymuje brzmienie w zakresie grupy 22- -zestaw do toalety jamy ustnej - jakość 40 klasyfikacja wyrobu medycznego w klasie IIA Liczba punktów = Ozn war * waga gdzie: - Ozn war - deklaracja zgodności i certyfikatem CE. – 100 pkt brak deklaracji zgodności i certyfikatu CE- 0 pkt. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Zamawiający