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KC-zp.272-32/21	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przebudowa laboratorium 018 w pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-32/21” – znak sprawy KC-zp.275-32/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie: 
Czy w ramach opisanego w SIWZ w pkt. 4.1 pod punkt 1) Zakres prac budowlanych obejmuje m.in., k)montaż urządzenia Xemis przewidziany jest zakup urządzanie Xemis, czy jedynie montaż dostarczonego przez inwestora urządzenia?

Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest dostawa analizatora XEMIS. Został on zakupiony w ramach odrębnego postępowania nr KC-zp.272-428/20. Jego montaż również jest po stronie jego dostawcy firmy SPECTRO-LAB SP. Z O.O. z Łomianek, ale będzie wymagał pewnych robót przygotowawczych objętych niniejszym postępowaniem.
[bookmark: _GoBack]Analizator XEMIS będzie dostarczony z ramami do montażu na podłodze. Rama podłogowa będzie mocowana do podłogi za pomocą 3 śrub kotwowych, które wymagają wywiercenia 3 otworów w podłodze o średnicy 12 mm na głębokość 50mm. Wywiercenie tych otworów leży po stronie Wykonawcy niniejszego postępowania – te prace należy wycenić. Szczegółowy rysunek montażowy pod otwory zostanie przekazany Wykonawcy na budowie.
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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




