Kraków dnia: 2021-03-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/1/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-03-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz 
z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" – znak sprawy ZP/1/2021 o następującej treści:

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt XII.179

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację techniczną i dostęp do funkcji serwisowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie  ma zamiaru samodzielnie podejmować się skomplikowanych napraw, kalibracji i regulacji. Dokumentacja serwisowa będzie potrzebna Zamawiającemu po okresie gwarancji w celu ewentualnej kontroli prawidłowego wykonywania zleconych usług serwisowych podmiotom zewnętrznym.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt XII.182

Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia?

Uzasadnienie: Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej 
i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów.  Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich.

Odpowiedź: Zamawiający opisał w punkcie 182 do jakich czynności jest mu potrzebny dostęp. Możliwość przeprowadzenia diagnostyki nie wpływa na bezpieczeństwo używanego aparatu. Zamawiający nie zamierza wykonywać skomplikowanych napraw aparatu. W punkcie 182 mowa jest jedynie o naprawie lub wymianie podzespołów systemu komputerowego, czyli stacji technika. Wymiana np. ogólno dostępnej nagrywarki lub karty rozszerzeń w opinii Zamawiającego nie rodzi żadnego ryzyka. W ten sposób Zamawiający pragnie zabezpieczyć swój interes ekonomiczny i uniknąć sytuacji, w której serwis za wymianę ogólno dostępnej części żąda nieadekwatnej zapłaty.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt XIII.194

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej z wykorzystaniem połączenia internetowego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zwraca uwagę, że podał definicję czasu reakcji w projekcie umowy.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt XIII.196

Czy Zamawiający zaakceptuje czas na przybycie inżyniera serwisowego w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki w dni robocze określone w Par. 6 ust. 3 Projektu Umowy?

Odpowiedź: Tak, określony czas dotyczy dni roboczych.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt XIII.197

Czy Zamawiający zaakceptuje maksymalny czas naprawy który nie przekroczy 5 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy § 4 ust.8 i 9

Czy z uwagi na fakt że aparat jest intuicyjny, a jego obsługa bazująca na zrozumiałych ikonach, czy Zamawiający  dopuści zmianę w niniejszych ustępach na poniższe:

„8. (…) a)Technicy RTG – 18 osób w grupach po 3 osoby w wymiarze min. 5  godzin dla każdej grupy ( 1 spotkanie 5 godzin)”

b) Personel techniczny – 3 osoby w wymiarze min. 5 godzin”

oraz

„9.Wykonawca zapewni w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w okresie

6 miesięcy od zakończeniu szkolenia aplikacyjnego, o którym mowa w ust. 8 powyżej, a w przypadku konieczności zgłoszonej pisemnie przez Zamawiającego przeprowadzi szkolenie uzupełniające w wymiarze minimum 2 dni po 5 godzin, w ramach wynagrodzenia , o którym mowa w § 2 ust. 1.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

- Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy § 6 ust.2a

Czy Zamawiający potwierdza, że uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

- Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy § 6 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższą treść

„Maksymalny czas reakcji serwisowej będzie wynosił …. godzin w dni robocze, a naprawa nie dłużej niż … dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od chwili zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego faxem lub pocztą elektroniczną, chyba

że w załączniku nr 1 mowa inaczej. W przypadku awarii sprzętu niemożliwej do usunięcia w sposób zdalny, Wykonawca zapewnia przybycie inżyniera serwisowego w ciągu ….. godzin od chwili zgłoszenia usterki.[3]”?

Odpowiedź: Wykonawca przytoczył dokładny zapis § 6 ust.3 projektu umowy, zatem żadna zmiana nie jest konieczna.

- Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy § 9 ust.2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego punktu poniższej treści:

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”?

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego  dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Możliwość zmiany terminu wykonania umowy została przewidziana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a zatem nie ma konieczności uregulowania ww. kwestii w umowie.

- Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, 
w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

- Dotyczy Załącznika nr 4a do SIWZ wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie 3 pierwszych ustępów poniższymi zapisami:

„(1)	Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2)	Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………….

(3)	Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4)	Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5)	W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

a.	zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b.	podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6)	W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

(7)	W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

(8)	W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę ust. 1-3 § 6 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie ust.1-3 następującymi zapisami i wprowadza poniższą zmianę do umowy. W związku z powyższym ulega zmianie numeracja § 6.

1.	„Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego dalszym Podprzetwarzającym wyłącznie w zakresie i celu określonym w § 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2.	W przypadku, gdy Przetwarzający skorzysta z prawa do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom (Podprzetwarzającym), Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego zamieszczenia wykazu Podprzetwarzających pod adresem ………………………………. lub do przekazania Administratorowi wykazu na adres poczty elektronicznej: iod@narutowicz.krakow.pl. Wykaz Podprzetwarzajacych musi zawierać nazwę podmiotu (podwykonawcy), jego dane rejestrowe oraz na jaki okres i w jakim zakresie nastąpiło dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3.	Przetwarzający w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest poinformować pisemnie Administratora o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących dodania, zmianach lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających z wyprzedzeniem, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań. Nie zgłoszenie sprzeciwu przez Administratora w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od powzięcia powyższej informacji od Przetwarzającego oznacza Jego akceptację.

4.	W przypadku zlecenia przez Przetwarzającego czynności Podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne 
z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

5.	W przypadku, gdy Przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Przetwarzający każdorazowo zwraca się do Administratora Danych w celu udzielenia Przetwarzającemu:

a)	pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych.

b)	wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego Podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.”

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek