Kraków dnia: 2021-03-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/1/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-03-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz 
z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" – znak sprawy ZP/1/2021 o następującej treści:

Pytanie numer 1 dotyczy załącznika nr 1 do SWZ: I INFORMACJE OGÓLNE; pkt.1: Czy Zamawiający będzie wymagał aby kluczowe elementy wyszczególnione przez Zamawiającego w puncie I.1 , czyli: - generator, - lampa rentgenowska w stole typu telekomando, - kolumna teleskopowa na suficie z drugą lampą rentgenowską, - statyw płucny do zdjęć odległościowych, - stacja akwizycyjna technika pochodziły od tego samego producenta? Taki wymóg zapewni Zmawiającemu pełną kompatybilność wszystkich głównych podzespołów oraz znacząco podniesiecie bezpieczeństwo pracy z promieniowanie zjonizowanym co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo personelu i pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza wymagań w zakresie producenta poszczególnych części aparatu. Zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 1 aparat ma być objęty certyfikatem CE, który potwierdza, że wszystkie części aparatu są ze sobą kompatybilne, a działanie aparatu zostało we właściwy sposób zweryfikowane.