Kraków dnia: 2021-03-10

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP. 271. 180 /18/2020/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku” – znak sprawy ZP/18/2020.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ  w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 dotyczy zadania 23- Czy Zamawiający wymaga udostępnienia instrumentarium na czas trwania umowy? Nie została określona średnica wkrętów kaniulowanych w formularzu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Śruby kaniulowane do zespoleń odłamów kostnych, o średnicy 3,5mm, 4,5mm i 6,5mm – Śruby w asortymencie różnych długości, w zestawie narzędzia pomocnicze i druty prowadzące. Implanty stalowe lub tytanowe + wypożyczenie instrumentarium (+serwis) Pytanie nr 2 zadanie 13 poz. 1, 2 Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP2 i FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP2 oraz FFP3 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z Dyrektywy Rady 93/42/EWG Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby maski posiadały podwójną ochronę pasywno aktywną i spełniały wymogi o wyrobach medycznych i dodatkowo wymogi Dyrektywy 89/686/EWG. Pytanie nr 3 zadanie 13 poz. 1, 2 Podczas pandemii maseczki używane w placówkach medycznych powinny stanowić ochronę zarówno dla użytkownika jak i dla pacjenta jednak takich wymogów nie spełniają maski z zaworem oddechowym ponieważ wydychane powietrze nie jest filtrowane. Maski z zaworem oddechowym nie stanowią ochrony pasywno-aktywnej, służą tylko do ochrony użytkownika ale nie chronią już pacjenta. Czy w związku z powyższym w celu zapewniania bezpiecznych warunków pracy oraz zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zamawiający wymaga, aby półmaski filtrująceFFP2 oraz FFP3 nie posiadały zaworu oddechowego i były zgodne normą PN – EN 149+A1:2010 – dotyczącą klasy filtracji cząstek stałych i aerozoli oraz normą EN 14683:2019+AC:2019 – dotyczącą filtracji bakteryjnej i czystości mikrobiologicznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 4 zadanie 13 poz. 1, 2 Czy Zamawiający wymaga aby maski z filtrem FFP2 oraz FFP3 były pakowane w indywidualne opakowania dające Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej, zapobiegające zakażeniom krzyżowym, oraz dodatkowo posiadały instrukcję użytkowania produktu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 5 zadanie 13 poz. 1, 2 Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu? Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 6 zadanie 13 poz. 1, 2 Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby maseczki posiadały zacisk nosowy z dodatkową piankową uszczelką oraz dodatkowo klips z możliwością regulacji do połączenia gumek z tyłu głowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 7 Zadanie 19 poz.1, 2. Prosimy o dopuszczenie równoważnego systemu do odsysania, o następujących cechach: - wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta o śr.8,5mm, jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port pacjenta, szeroki zamykany port do pobierania próbek lub wsypywania środka żelującego. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wykonane z polietylenu bez zawartości PCV. Wkłady oraz kanistry o pojemności 2L. - kanistry (pojemniki) kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa ,ze skalą pomiarową z dwóch stron, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Oferowany system spełnia najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest konkurencyjny cenowo. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku w przypadku wybrania naszej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 8 Zadanie 19 poz 1. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 9 Zadanie 19 poz.1. Prosimy o dopuszczenie drenu o śr.wew. 5,6mm, zew.8mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 10 Zadanie 19 poz.1. Prosimy o dopuszczenie pakowania folia-folia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie nr 11 Zadanie 8, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny w systemie jednoczęściowym o poj. 470ml, z płytką hydrokoloidową z możliwością przycięcia lub wymodelowania palcami w rozmiarze 13-60 mm, worek wyposażony w system zapobiegający cofaniu się moczu oraz kranik, opakowania a 10szt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 12 Zadanie 8, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek jednoczęściowy do stomii wklęsłej, otwarty, z płytką z wypukłością min. 6mm, z filtrem z aktywnego węgla, przeźroczysty, z możliwością docięcia w zakresie 13-48 mm, o pojemności worka 420 ml; op a 10szt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ : 1. Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2021-03-26 do godz. 10:00. ## 2. Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2010-03-26 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. 3. pkt. 8.5 pkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: ## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 1. Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały Prospekty /katalogi potwierdzające parametry techniczne oferowanych wyrobów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. Nie spełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty 2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące dopuszczenia do obrotu 1. Oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (tj. Dz. U. z 2019 poz. 175 ze. zm.), tj.: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), 2. Oświadczamy, że oferowane kosmetyki posiadają potwierdzenie przekazania informacji o kosmetyku do Portalu Zgłoszenia Produktów Kosmetycznych CPNP (Rozporządzenie WE nr 1223/2009), dotyczy grupy 10. 3. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, oświadczamy, że produkty posiadają inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. - zał. nr 6 2/. dla zadania 22- deklaracja zgodności i certyfikat CE. 3/. dla zadania 13- poz. 1 i 2 - deklaracją zgodności i certyfikat badania typu UE 4. pkt. 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie w zakresie zadania 17: Dla zadania częściowego nr 17: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100 PLN) 5. pkt 19.1 SIWZ otrzymuje brzmienie w zakresie grupy 22 – -zestaw do toalety jamy ustnej cena 60 ## 1 – Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 6. pkt. 19.2 SIWZ otrzymuje brzmienie w zakresie grupy 22- -zestaw do toalety jamy ustnej - jakość 40 klasyfikacja wyrobu medycznego w klasie IIA Liczba punktów = Ozn war * waga gdzie: - Ozn war - deklaracja zgodności i certyfikatem CE. – 100 pkt brak deklaracji zgodności i certyfikatu CE- 0 pkt. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Zamawiający