Poznań dnia: 2021-03-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZW/DZP/98/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.” – znak sprawy SZW/DZP/98/2020.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie Czy Zamawiający potwierdzi (w związku z opublikowaną listą urządzeń do podłączenia do systemu PACS w ramach postępowania), że: a) w urządzeniach jest możliwe z wykorzystanie protokołu DICOM 3.0 w zakresie obsługi: Modalisty Worklist, Storage, Query/Retrieve oraz że posiadają one aktywne interfejsy służące do integracji, nie wymagające przy integracji dodatkowych licencji oraz żadnych innych działań stron trzecich warunkujących wykonanie integracji autonomicznie przez Wykonawcę; b) w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało aktywnego interfejsu DICOM Zamawiający wyłączy z przedmiotu zamówienia obowiązek podłączenia tego urządzenia lub jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wyłączenie urządzeń nie posiadających aktywnego interfejsu DICOM z zakresu integracji z PACS, to czy Zamawiający pozyska odpowiednie interfejsy (sprzętowe i programowe) we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiąże producentów tych urządzeń lub firmy serwisujące do zainstalowania powyższych elementów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymagał będzie zintegrowania jedynie tych urządzeń, które posiadają aktywny interfejs komunikacyjny i odpowiednią licencję na korzystanie z interfejsu DICOM w zakresie min.: : Modalisty Worklist, Storage, Query/Retrieve. Wszystkie urządzenia nie posiadające aktywnych interfejsów zostaną wyłączone z obowiązku podłączenia.

Z poważaniem