Kraków dnia: 2021-04-08

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP. 271. 225/18/2020/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku” – znak sprawy ZP/18/2020.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ  w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

Pakiet 2 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min 30g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza fartuch z rękawem zakończonym gumką przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 11 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 30g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

Pakiet 11 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 40g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza spodenki o gramaturze 40 g/m2.

Pytanie nr 5

Pakiet 11 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 12 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 21G, głębokość nakłucia 2,4mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Pakiet 12 pozycja 1 - 3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’200 sztuk z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza  przeliczenie wyceny za opakowanie a 200 szt.

Pytanie nr 8

Pakiet 27, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie włókniny SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 27, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem, zakładaną przez głowę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Pakiet 27, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20gm/2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Pakiet 27, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30gm/2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  fartucha o gramaturze 30 gm/2, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 30 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  długości 285 cm,  przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 13

W nawiązaniu do opublikowanych odpowiedzi na pytania na stronie Zamawiającego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze 57g/m2 wykonanego z włókniny polipropylenowej laminowanej polietylenem. Zamawiający wymagał kombinezonu o gramaturze 50 g/m2 z polipropylenu, zgodnie z pytaniem nr. 17 dopuścił kombinezon wykonany z polipropylenu i polietylenu o gramaturze 63g/m2, w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze 57 g/m2, która spełnia przedział miedzy gramaturą wymagana a dopuszczaną.

Pytanie nr 17 Zad. Nr 28, 29 2. Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 63g/m², z kapturem w kolorze białym z niebieskim oklejeniem szwów, kaptur szczelnie dopasowany do maski ochronnej i przyłbicy, wykończony elastycznym ściągaczem, rękawy oraz nogawki wykończone ściągaczem zapewniającym szczelność, zamek błyskawiczny kryty samoprzylepną listwą, z tyłu w talii wszyta gumka. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 92/42/EEC z 14 czerwca 1993 dotyczącymi produktów medycznych (MDD 93/42/EEC).Środek ochrony indywidualnej, zabezpieczający przed kontaktem z czynnikami infekcyjnymi. Kombinezony odpowiadające standardom EN 980:2016, EN ISO 13485:2016/AC:2016, EN ISO 14971:2019, ENISO 13795:2019, EN 14126:2003/AC:2004, EN 14605:2009. O bardzo dobrych właściwościach ochronnych i odpornościowych – typ 4. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (od XS-160cm do XXL-185cm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów. Pytanie nr 40 Zad. 29 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu OEKO-TEX. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 41 Zad. 29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z polipropylenu/polietylenu o gramaturze 63 g/m2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  gramatury 57 g/m2,  przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ :

1. Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2021-04-26 do godz. 10:00.

## 2. Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2010-04-26 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

3. pkt. 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie w zakresie zadania  10:

Dla zadania częściowego nr 10: 3000 PLN (słownie:  trzy tysiące złotych  PLN)

Zamawiający