Szerzyny dnia: 2021-04-16

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.5.2021/2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ” Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych  w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)” – znak sprawy FER.271.5.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

- Proszę o podanie wysokości wylewki , lub przesłanie przekrojów i rzutów aby  ustalić wysokość podwalin termicznych.

- Proszę o podanie na jakiej wysokości przy witrynie So1 znajduje się strop i jaka jest jego wysokość lub przesłanie rzutów.

- Czy w oknach z bezpośrednim wyjściem na taras mają być zastosowane dwustronne klamki z zamkiem z możliwością otwierania od zewnątrz.

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki w klasie odporności mniejszej nić C5( odporność na obciążenia wiatrem i ugięciem ramy).? Tego typu parametr jest możliwy do osiągnięcia tylko przy bardzo małych gabarytach okien. Przy dużych przeszkleniach nie ma możliwości zbliżenia się do takiego parametru.

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki w klasie wodoszczelności mniejszej nić E1500 ? Tego typu parametr przy takich oknach jest niemożliwy do wykonania .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Wysokość podwaliny termicznej do poziomu „0” wynosi ok. 25 cm. Dokładną wysokość należy określić dokonując obmiaru na placu budowy.

- Przy witrynie SO1 zgodnie z projektem belka górna znajduje się na wysokości 550 cm (w załączeniu przekrój D-D – zamawiający zamieszcza przekroje z PW oraz rzut parteru). Dokładną wysokość należy określić dokonując pomiaru na placu budowy.

- Nie. Wykonawca może zastosować zatrzask balkonowy z pochwytem.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania stolarki w klasie odporności C3 lub C4.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania stolarki w klasie wodoszczelności E1050.

Zamawiający:  Wójt

Grzegorz Gotfryd