Szerzyny dnia: 2021-04-19

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.6.2021/2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: - Na czym ma polegać remont ścian zewnętrznych, jakie prace należy w tej pozycji ująć. Czy budynek nie powinien być ocieplony aby spełniał wymagania przepisów i norm? (poz. 16 załącznika nr 4.2 so SWZ). - Proszę o bardziej precyzyjne opisanie pozycji 2. W tabeli DOSTOSOWANIE DO POTREZB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Sprzęt wspomagający słyszenie, czyli system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną”. Czy pętla, o której jest mowa ma być urządzeniem stacjonarnym wspomagającym słyszenie dla większej ilości osób w jakiejś konkretnej Sali, czy ma to być urządzenie przenośne dla jednej osoby. - W Programie Funkcjonalno Użytkowym w punkcie 3.5 istnieje zapis „Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem leżą w gestii Wykonawcy” natomiast w załączniku 4.2 do SWZ znajduje się wyposażenie, które nie spełnia powyższego warunku. Proszę o ujednolicenie zapisów w celu uniknięcia wątpliwości w wycenach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Remont będzie polegał na odkuciu, uzupełnieniu ubytków w częściach niezwiązanych ze ścianą, wykonaniu iniekcji, elewacji wg kolorystyki zatwierdzonej przez Zamawiającego. - Salę wyposażyć w stałe urządzenia, określane jako pętla indukcyjna wraz z systemem wspomagającym słyszenie. Niniejszy sprzęt musi odpowiadać wymaganiom i przepisom w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Wyposażenie nieruchome jak ruchome jest objęte niniejszym zamówieniem, a ujęte w PFU. Jest wyposażeniem minimalnym na rzecz realizacji zamówienia. Szczegółowe rozwiązania w zakresie sprzętu będą rozwiązywane i uzgadniane z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego zadania.

Zamawiający:  Wójt

Grzegorz Gotfryd