Szerzyny dnia: 2021-04-19

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.6.2021/3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: - Czy przewidywane jest wycięcie dwóch drzew iglastych przy ogrodzeniu od strony drogi powiatowej? - Czy obiekt jest podłączony do kanalizacji sanitarnej i deszczowej? - Elewacja: - Czy cokół z piaskowca ma być wyczyszczony z wypełnieniem ubytków? Czy elewacja powyżej cokołu ma być docieplona styropianem z tynkiem gładkim, czy ma być ocieplana od wewnątrz np. z płyt izolacyjnych termicznych Multipor firmy Xella , a na zewnątrz uzupełniona stosownymi zabiegami konserwatorskimi? - Czy ma być wykonana izolacja ścian fundamentowych(np. iniekcja)? - Jaką blachą pokrycie dachu: ocynkowaną czy tytanowo – cynkową ? Czy może być blacha systemowa na rąbek. W jakim kolorze pokrycie dachowe? - Czy wyłazy dachowe mają być wykonane przy kominach czy zamiast tego wykonać ławy i stopnie kominiarskie? - Czy są konkretne wymagania dotyczące typu instalacji CO ( np. PCV, miedź)? - Jaki wymiar i kolor płytek posadzkowych ceramicznych oraz cokolików, oraz jaka grubość paneli podłogowych? - Czy w pomieszczeniach mają być wykonywane sufity podwieszane (oprócz kaplicy)? - Jakie są wymagania odnoście stolarki drzwiowej wewnętrznej (ościeżnice, skrzydła, szyldy z klamkami i zamkami)? - Czy wymieniane stropy mogą być gęsto - żebrowe czy wylewane? - Czy docieplenie poddasza wykonać na stropie czy w konstrukcji więźby dachowej? - Jakie są wymagania dotyczące wyposażenia w meble ? ( wzory, kolory itd.) - Jakie są wymagania dotyczące wyposażenia łazienek (wielkość brodzika prysznicowego, zasłona czy szyba przesuwna) - Czy przebieg instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, C.O ma być prowadzony po wierzchu ścian, czy ma być w ścianach ukryty? - Czy wykonać remont budynku gospodarczego przy ogrodzeniu od str. północnej? - Czy klimatyzacja ma być z funkcją grzania i do jakiej max temperatury, jaką przyjąć lokalizację agregatów zewnętrznych? - W celu zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej potrzebna jest informacja o ilości osób, które będą przebywały jednocześnie w budynku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Drzewa iglaste przy ogrodzeniu od strony drogi powiatowej należy wyciąć z uwagi na wypychanie przez system korzeniowy istniejącego muru ogrodzeniowego. - Obiekt jest podłączony do kanalizacji deszczowej i sanitarnej. - Ocieplenie budynku będzie polegało na dociepleniu od wewnątrz. Na zewnątrz należy wykonać remont istniejącej elewacji polegający na odkuciu, uzupełnieniu ubytków w częściach niezwiązanych ze ścianą, wykonaniu np. iniekcji. Kolor elewacji wg kolorystyki zatwierdzonej przez Zamawiającego. - Izolacja ścian fundamentowych, np. iniekcja musi być wykonana w ramach niniejszego zamówienia. - Pokrycie dachowe należy wykonać blachą w arkuszach na tzw. rąbek. Wybór kolorystyki dachu nastąpi na etapie opracowania projektu budowlanego. - Wyłazy dachowe należy wykonać przy kominach. - Na etapie opracowywania projektu będzie określony rodzaj typu instalacji. Nie mniej jednak na dzień dzisiejszy planuje się instalację stalową. - Wymiar, kolor płytek posadzkowych, cokolików, grubość paneli podłogowych zostanie określony na etapie opracowania projektu. Dobór materiału będzie wynikał z obowiązujący norm i przepisów. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy w tym zakresie. - Podwieszane sufity należy wykonać w klimatyzowanych pomieszczeniach, korytarzach. Szczegóły będą określane na etapie opracowywania projektu budowlanego. - Należy zachować istniejąca stolarkę zewnętrzną (odrestaurować). Stolarkę wewnętrzną należy wykonać z drewna litego, nawiązując do istniejącej stolarki zewnętrznej. - Wymieniane stropy mogą być gęsto-żebrowe bądź wylewane. Na etapie opracowywania projektu budowlanego, konstruktor dokona kwalifikacji proponowanego rozwiązania i przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu. - Poddasze należy zaprojektować jako nieużytkowe. Docieplenie należy zaprojektować na stropie. - Wzory, kolory, inne szczegóły mebli będą uzgadniane na etapie opracowywania projektu budowlanego i uzgadniane z zamawiającym. - Należy zaprojektować i wykonać standardowe wyposażenie łazienek. W łazienkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy przewidzieć odpływ do kratki wykonanej w posadzce bez brodzika przy zastosowaniu szyb przesuwnych. - Przebieg instalacji należy zaprojektować wg uznania wykonawcy, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie, przy uzgodnieniu proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. - Remont budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy ogrodzeniu jest poza zakresem Zamówienia Zamawiającego. - Należy zastosować system klimatyzacji bez funkcji grzania. - Zamawiający przewiduje jednoczesne przebywanie w jednym pomieszczeniu (w największych pomieszczeniach) nie więcej niż 25 osób jednocześnie.

Zamawiający:  Wójt

Grzegorz Gotfryd