Szerzyny dnia: 2021-04-19

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.6.2021/5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: - Gdzie znajduje się przyłącz gazowy do budynku i licznik w budynku ? - Proszę o wskazanie lokalizacji przyłączy Wod- Kan do budynku. - Proszę o wyjaśnienie tematu ogrzewania w budynku - czy w budynku ma być ogrzewanie podłogowe czy grzejnikami ? - Jakie ogrzewanie zastosować w kaplicy, nadmuchowe czy grzejniki ? - Gdzie znajduje się przyłącz elektryczny do budynku ? - Na jakiej wysokości od posadzki mają być wykonane sufity podwieszane ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Gazomierz i reduktor. Ze względu na charakter obiektu, na etapie realizacji zadania zajdzie konieczność wymiany szafy na płytką. - Przyłącz wod-kan do budynku znajduje się od strony północnej budynku. - W budynku zaplanowano tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych zaplanowano dodatkowo ogrzewanie podłogowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających. - W pomieszczeniu kaplica należy zastosować ogrzewanie grzejnikowe. - Przyłącz elektryczny budynku znajduje się od strony północnej budynku. - Wysokość na której mają być podwieszone sufity zostanie określona na etapie projektu budowlanego. Na obecna chwilę Zamawiający nie potrafi tego przewidzieć.

Zamawiający:  Wójt

Grzegorz Gotfryd