Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/02/P/2021	 Katowice dnia: 2021-04-22

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy w ramach Projektu

pn. Wysoka ergonomia pracy podstawą zdrowia pracownika!”

– znak sprawy AZP/02/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Łóżko medyczne sterowane elektrycznie z barierką 3/4 - 33 sztuki - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35 stopni? Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35 stopni. - Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 225 kg bez dokumentu potwierdzającego ten parametr przez niezależny podmiot? Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 225 kg bez dokumentu potwierdzającego ten parametr przez niezależny podmiot. - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez kątomierzy w uchwytach materaca? Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko bez kątomierzy w uchwytach materaca. Dotyczy: Łóżko medyczne sterowane elektrycznie z barierką na całej długości - 2 sztuki - Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z rur stalowych chromowanych, słupki szczytu wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, górna część szczytu łatwo odejmowana. Szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Pionowe słupki szczytu zintegrowane z ramą w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa umożliwiające montaż barierek na całej długości. Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami montowanymi na stałe oraz odejmowanymi wypełnieniami szczytów? Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko ze szczytami montowanymi na stałe oraz odejmowanymi wypełnieniami szczytów. - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35 stopni? Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35 stopni. - Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 225 kg bez dokumentu potwierdzającego ten parametr przez niezależny podmiot? Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 225 kg bez dokumentu potwierdzającego ten parametr przez niezależny podmiot. - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez kątomierzy w uchwytach materaca? Odp.: Zamawiający dopuszcza łóżko bez kątomierzy w uchwytach materaca.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak