Częstochowa dnia: 2021-04-27

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 280 /21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa zautomatyzowanego systemu pomiaru twardości dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – znak sprawy ZP/D-08/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Przy zastosowaniu obiektywu z zoomem optycznym zapewniającym właściwe powiększenia dla całego zakresu obciążeń w 7 pozycyjnej głowicy 5 pozycji będzie nie wykorzystane, pozostanie puste. Tym samym, proszę o informację czy dopuszczą Państwo możliwość zaoferowania twardościomierza z automatyczną dwupozycyjną głowicą do montażu obiektywu z zoomem optycznym i wgłębnika? Odpowiedź nr 1 Jeśli Wykonawca gwarantuje poprawną pracę urządzenia w całym zakresie obciążeń to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie twardościomierza z automatyczną dwupozycyjną głowicą do montażu obiektywu z zoomem optycznym i wgłębnika. Pytanie nr 2 Czy zamawiający dopuszcza twardościomierz , którego oprogramowanie jest w języku angielskim? Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza twardościomierz, którego oprogramowanie jest w języku angielskim. Pytanie nr 3 Czy zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające eksportu wyniku do plików: CSV, txt, Word, Excel, PDF, XML Odpowiedź nr 3 Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające eksport wyniku do plików: CSV, txt,Word, Excel, PDF, XML. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 11.05.2021 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 19 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 11.05.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 20.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-06-09 (zmiana dotyczy pkt. 17.1 SWZ) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-06-09 (zmiana dotyczy pkt. 16.3 SWZ)

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej