Częstochowa dnia: 2021-05-04

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  300 /21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa zautomatyzowanego systemu pomiaru twardości dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – znak sprawy ZP/D-08/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza twardościomierz, którego zakres obciążeń wynosi od 0,05 kg do 50kg? Odpowiedź nr 1 Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza twardościomierz, wyposażony w dwa obiektywy x10 oraz x50? Takie rozwiązanie zapewni możliwość precyzyjnego pomiaru małych odcisków na twardszych materiałach. W przypadku zastosowania jednego obiektywu x20, przy bardzo twardych materiałach, odcisk może być mniejszy niż kilka mikro metrów co uniemożliwi pomiar przekątnych pod jakimkolwiek mikroskopem optycznym. Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza twardościomierz wyposażony w dwa obiektywy x 10 oraz x50. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza automatyczny stolik XY z zakresem ruchu 180x110? Odpowiedź nr 3 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 18.05.2021 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 19 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 18.05.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 20.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-06-16 (zmiana dotyczy pkt. 17.1 SWZ) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-06-16 (zmiana dotyczy pkt. 16.3 SWZ)

mgr Małgorzata Sierżant

Z-ca Kanclerza Politechniki

Częstochowskiej