Poznań dnia: 2021-05-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Sukcesywna dostawa podłoży, testów oraz zestawów odczynnikowych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej.” – znak sprawy SZW/DZP/1/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz zmodyfikowaną odpowiedź na pytanie:

1. Dotyczy odpowiedzi na pytanie 43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu 4 pozycji :- Pastorex Strep Extraction enzyme - Satbilo foliopis 1,0mm - PARAFILM (100MM x 38M)- DNA-za - podłoże suche 500G- Wyciąg mięsny 500g- czekolada w butelkach - Pastorex Strep Extraction enzyme ze względu na fakt, że powyższe produkty nie znajdują się w ofercie Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis. Zamawiający modyfikując formularz cenowy wykreślił produkt: Wyciąg mięsny 500 g - z procedury II Diagnostyka bakterii Gram +. Produkt ten znajduje się również w procedurze I Diagnostyka bakterii Gram - Prosimy o wykreślenie wyciągu mięsnego również z procedury I Diagnostyka bakterii Gram - 2. Odpowiedź: Zamawiający wykreślił produkt. 2. Czy Zamawiający może doprecyzować opis produktów: Parafilm oraz Pisaki do płytek, gdyż w asortymencie produktów papierniczych są różne grubości i rodzaje w/w produktów lub wykreślić produkty i utworzyć z nich odrębny pakiet? Odpowiedź: Zamawiający wykreślił produkty. 3. Pakiet 4, II Diagnostyka bakterii Gram(+) - W związku z tym, że Zamawiający nie wyraził zgody na wykreślenie pozycji "testy latexowe", czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie testów lateksowych do paciorkowców po 60 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie ich w ilości w pełni zabezpieczającej zapotrzebowanie Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 4. Czy Zamawiający ze względu na niedostępność testów plastikowych wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji Etest Wankomycyna/Teicoplanina (do 32/32 ug/ml ) oddzielnych testów do Wancomycyny ( do 256 ug/ml ) i Teicoplaniny (do 256 ug/ml )w ilości po ? i zaoferowanie ich w ilości sumarycznej odpowiadającej ilości wymaganych testów Vancomycyna/Teicoplanina przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Żaden z dostawców na rynku polskim nie oferuje aktualnie plastikowych pasków etest Wankomycyna/Teicoplanina. W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w/w etestu Wankomycyna/Teicoplanina z pakietu 4? Brak zgody uniemożliwi wykonawcy złożenie ważnej oferty. ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. oraz zmodyfikowana odpowiedź na poniższe pytanie: Prosimy o podanie rozdziału ilości badań na fabrycznie nowy analizator do odczytu testów paskowych oraz analizy elementów upostaciowanych moczu metodą mikroskopową oraz na dodatkowy czytnik pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych. Odpowiedź Zamawiającego brzmiała: Pół na pół. Zamawiający modyfikuje odpowiedź na: 70% z osadem, 30% pozostałe.

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki