Poznań dnia: 2021-05-12

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obszarze oddziałów szpitalnych (Filia nr 1,2,3,4)” – znak sprawy SZW/DZP/13/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 
do SWZ.

- Pakiet nr 3 - Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie (regulacja siły odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na adapterze (rękojeści). Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. - Pakiet nr 3 - Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie produktu z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet nr 3 - Pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie (regulacja siły odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na adapterze (rękojeści). Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. - Pakiet nr 3 - Pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie produktu z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet nr 7 - Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwo-ma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem "schodkowym", dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. - Pakiet nr 7 - Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie produktu z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet nr 7 - Pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwo-ma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem "schodkowym", dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. - Pakiet nr 7 - Pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie produktu z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet nr 15 - Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Kołderka FilteredFlo; Cincinnati-Sub Zero, CS-243; Kołderki grzewcze na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary (233.7cm x 127cm), do użytku u jednego pa-cjenta, bezlateksowe, 2 warstwowe, wykonane z materiału nietkanego oraz folii, Dwukolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadające perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. System mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. Współpracujące z urządzeniami Thermacare TC3003 bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem 100 % kompatybilności koca z posiadanym przez Zamawiającego ogrzewaczem konwekcyjnym Equator, bez konieczności dodatkowych zakupów w tym zakresie w celu funkcjonowania urządzenia.

- Dotyczy zadania nr 8, Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści smoczki wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE), spełniające pozostałe wymagani SIWZ ? Termoplastyczny elastomer spełnia wymogi europejskich oraz polskich przepisów dotyczących tworzywa sztucznego dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest materiałem całkowicie bezwonnym i bez smaku. W przeciwieństwie do wyrobów z lateksu, które mogą pozostawiać charakterystyczny smak, oferowane smoczki są całkowicie bezzapachowe i bezsmakowe oraz nie posiadają właściwości uczulających. Dodatkowo są odporne na wysokie temperatury, w przeciwieństwie do lateksu, który pod wpływem nasłonecznienia niszczeje. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. - Dotyczy zadania nr 8, Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki o pojemności 50 ml lub 130 ml, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ ? Niewielka różnica w pojemności butelki nie będzie miała wpływu na komfort użytkowania. Dopuszczenie powyższych butelek nie odcina żadnemu wykonawcy możliwości złożenia oferty, a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również.

- Zadanie 15 Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało pacjenta o wymiarach: 195 x 100 cm, z uniwersalnym portem węża dostosowanym do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych w tym Equator - system mocowania za pomocą zapięcia velcro. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem 100 % kompatybilności koca z posiadanym przez Zamawiającego ogrzewaczem konwekcyjnym Equator, bez konieczności dodatkowych zakupów w tym zakresie w celu funkcjonowania urządzenia.

- zadanie 11 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do lewatywy sterylny, pakowany pojedynczo folia/folia z workiem o pojemności 1750 ml, zakończony drenem z otworem centralnym oraz jednym otworem bocznym, z fabrycznie naniesionym żelem nawilżającym na drenie, dren o długości 120 cm, otwór umożliwiający zawieszenie worka na stojaku z instrukcją na opakowaniu w języku polskim. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w podkład, parę rękawiczek oraz mydło w płynie. Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. - zadanie 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny w zadaniu częściowym nr 1, pozycja 6 pojemnik na odpady medyczne o pojemności 3,5-4,0L w kształcie wiaderka o wysokości 155 mm, średnicy dolnej 200 mm i górnej 240 mm oraz otworze wrzutowym 100 mm. Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. - zadanie częściowe 1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny w zadaniu częściowym nr 1, pozycja 7 pojemnik na odpady medyczne o pojemności 5,0L w kształcie wiaderka o wysokości 210 mm, średnicy dolnej 195 mm i górnej 240 mm oraz otworze wrzutowym 100 mm. Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. - zadanie częściowe 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'75 sztuk z przeliczeniem na pełne opakowania, co daje w zaokrągleniu 3667 op. po 75 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia inną wielkość opakowania zbiorczego. Na etapie składania ofert, nie dopuszcza. - zadanie częściowe 1, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę łopatek laryngologicznych sterylnych pakowanych pojedynczo w opakowaniach zbiorczych a'100 sztuk z przeliczeniem na 18 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia inną wielkość opakowania zbiorczego. Na etapie składania ofert, nie dopuszcza. - zadanie 11, pozycja 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski do identyfikacji z polem do opisu o wymiarach 87 mm (długość) x 15 mm (szerokość). Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

- dot. zadania 15 Czy Zamawiający dopuści kocyk do ogrzewania pacjenta dla dorosłych na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm ? Kocyk kompatybilny z urządzeniem Equator, przezroczysty dla promieniowania radiologicznego, nie zawiera lateksu, mocowany do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem 100 % kompatybilności koca z posiadanym przez Zamawiającego ogrzewaczem konwekcyjnym Equator, bez konieczności dodatkowych zakupów w tym zakresie w celu funkcjonowania urządzenia.

- Zadanie nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Marker jednorazowy sterylny do oznaczeń na skórze pacjenta do zabiegów ortopedycznych w komplecie z linijką ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

21. Zadanie nr 16 1. Z uwagi na podanie przez Zamawiającego nazw własnych pasków testowych i kompatybilnych glukometrów (które mają być również przedmiotem zamówienia w przedmiotowym postępowaniu) będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego wytwórcy, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 99 ust. 4-6 ustawy) wnosimy o jednoznaczną deklarację, że Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci zaoferowania pasków testowych i glukometrów innych producentów. Aktualny opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencję do wyrobu jednego producenta, który uzyskuje monopol na kształtowanie ceny oferty działając samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Zamawiający ma zamiar dokonywać zakupu zarówno pasków testowych jak i glukometrów, co jednoznacznie wynika z SIWZ, zatem nie istnieje dająca się uzasadnić potrzeba, aby były to paski testowe i glukometry producenta sprzętu o nazwie wymienionej w SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich wymagań określonych parametrycznie lub funkcjonalnie przez Zamawiającego w SWZ. 22. Zadanie nr 16 1. Wnosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym min. 4-30°C. Zamawiający musi posiadać w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe umożliwiające przechowywanie produktów leczniczych w temperaturze co najwyżej pokojowej (zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej). Z kolei, utrzymywanie stałej temperatury przekraczającej 30°C w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, zagrażałoby ich zdrowiu i życiu. Zdecydowana większość produktów zamawianych i przechowywanych przez Zamawiającego nie jest i nie może być przechowywana w temperaturach tak wysokich jak 40°C, zatem warunek taki jest bezzasadny. Wnosimy jak na wstępie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 23. Zadanie nr 16 1. Czy Zamawiający dopuści paski testowe zawierające enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, który nie wykazuje interferencji z substancjami wymienionymi w SIWZ oraz w odróżnieniu od oksydazy glukozy nie interferuje z tlenem cząsteczkowym i może być stosowany u pacjentów z hipoksją i poddanych tlenoterapii? Z tej przyczyny enzym dehydrogenaza glukozy jest stosowany we flagowych produktach wszystkich największych, międzynarodowych firm wytwarzających paski testowe do glukometrów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. 24. Zadanie nr 16 1. Prosimy o dopuszczenie pasków testowych współdziałających z jednym typów glukometrów. Mnożenie liczby różnych rodzajów glukometrów współdziałających z jednym typem pasków testowych nie tworzy żadnej wartości dodanej, gdyż o kluczowych parametrach systemu (enzym decydujący o możliwym rodzaju próbki, zakres hematokrytu) decyduje pasek testowy, a nie glukometr będący miernikiem reakcji zachodzącej w pasku. Wyniki uzyskiwane za pomocą trzech typów glukometrów mogą nie być ze sobą kompatybilne ze względu na odmienny sposób kalibracji tych urządzeń, co będzie wprowadzać dezorientację przy próbie porównywania ze sobą wyników pomiarów otrzymanych za pomocą różnych glukometrów. Zestawianie ze sobą takich wyników nie jest prawomocną metodą walidacji czy oceny prawidłowości uzyskanych wyników, gdyż układem odniesienia w stosunku do każdego rodzaju glukometru jest zawsze analizator laboratoryjny, a nie inny glukometr. W związku z powyższym żonglowanie różnymi typami glukometrów współdziałających z jednym rodzajem pasków testowych nie gwarantuje prawidłowej orientacji co do rzeczywistego stanu pacjenta, w rzeczywistości działając na jego szkodę. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 25. Zadanie nr 16 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga. 26. Zadanie nr 16 1. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji ? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje asortymentu co do którego jego właściwości/parametrów nie ma wątpliwości interpretacyjnych. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiający skorzysta z przysługujących mu w tym zakresie praw. 27. Zadanie nr 16 1. Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w Zadaniu nr 16 w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.

28. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do jego potrzeb. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: "Konkurencja w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań", czy podtrzymują Państwo wymóg, aby do rzeczonego postępowania w zadaniu 16 w pozycji 1 przystępowały tylko Hurtownie z testem paskowym kompatybilnym z opisem zawartym w SiWZ ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 29. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania, czy wymagają Państwo, aby do rzeczonego postępowania dopuszczone zostały w zadaniu 16 tylko paski i glukometry które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów. Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat a nie oświadczenie wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga. 30. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 16 w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują osobiście WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

31. Pakiet 17 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszulę z rozciętym w całości tyłem i zawiązywaną na dwie pary troczków. Z włókniny SMS gramatura 35 g/m2, kolor niebieski ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonawca ma na myśli zapewne pozycję nr 1. Zamawiający dopuszcza również w poz. 1 koszulę o której mowa w niniejszym zapytaniu. 32. Pakiet 17 poz. 2 Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 i utworzy z niej odrębne zadanie? Pozwoli to otrzymać większą liczbę konkurencyjnych ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. 33. Pakiet 17 poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma pod pojęciem "pelerynka" o jaki krój chodzi oraz jaka gramatura ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pod pojęciem pelerynki ma na myśli i oczekuje pelerynki jako formy narzuty - jak u fryzjera - wiązanej przy szyi i może też być nakładana przez głowę (powinna zakrywać tułów). Zamawiający oczekuje takiej gramatury aby włóknina była nieprześwitująca. Niniejsze pelerynki są stosowane w pracowni prób wysiłkowych w trakcie wykonywania badań. 34. Pakiet 17 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszulę wiązana w pasie i przy szyi na troki ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

35. Zadanie nr 3, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczy zestaw składający się z szczoteczki z funkcją odsysania, saszetki z 0,12% roztowrem cholrchexydyną oraz kubeczka, gdzie szczoteczka wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra - bok (od strony włosia), posiadającą gąbkę na górnej powierzchni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 36. Zadanie nr 3, pozycja nr 1 - Czy w przypadku dopuszczenia opisu powyżej zamawiający zgodzi się na tożsamy zestaw niezwierający kubeczka ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 37. Zadanie nr 3, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczy zestaw składający się z szczoteczki z funkcją odsysania, saszetki z 0,12% roztworem chlorhexydyny, saszetki z żelem nawilżający jamę ustną, aplikatorem gąbkowym oraz kubeczkiem, gdzie szczoteczka wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra - bok (od strony włosia), posiadającą gąbkę na górnej powierzchni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 38. Zadanie nr 3, pozycja nr 1 - Czy w przypadku dopuszczenia opisu powyżej zamawiający zgodzi się na tożsamy zestaw niezwierający kubeczka ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 39. Zadanie nr 3, pozycja nr 1 - Czy zamawiający wymaga, aby szczoteczka była zaklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy IIa, ze względu na fakt, iż jest podłączana do urządzenia ssącego o klasie IIa ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 40. Zadanie nr 3, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczy zestaw składający się z szczoteczki z funkcją odsysania, saszetki z 0,12% roztworem chlorhexydyny, saszetki z żelem nawilżający jamę ustną, aplikatorem gąbkowym oraz kubeczkiem, gdzie szczoteczka wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra - bok (od strony włosia), posiadającą gąbkę na górnej powierzchni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 41. Zadanie nr 3, pozycja nr 2 - Czy w przypadku dopuszczenia opisu powyżej zamawiający zgodzi się na tożsamy zestaw niezwierający kubeczka ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 42. Zadanie nr 3, pozycja nr 2 - Czy zamawiający wymaga, aby szczoteczka była zaklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy IIa, ze względu na fakt, iż jest podłączana do urządzenia ssącego o klasie IIa ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 43. Zadanie nr 9, pozycja nr 1 - Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

44. Zadanie 8 poz. 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowy smoczek z TPE - elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, smoczek z odpowietrzaczem, pasujący do standardowej butelki. Średni otwór przepływowy "1" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. 45. Zadanie 8 poz. 2 Z racji tego że, butelki będą użytkowane w placówce medycznej zamkniętej (szpital), czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby butelki posiadały certyfikat zgodności z normami EU potwierdzający status wyrobu medycznego zarejestrowanego w polskim Urzędzie Rejestracji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga. 46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy: ? § 11 [KARY UMOWNE] Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na Platformie on-line.

47. dotyczy §11 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na Platformie on-line. 48. Zadanie 11, poz. 4 Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł. w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 49. Zadanie 11, poz. 4 Czy zamawiający dopuści opakowanie folia – papier lub folia – folia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 50. Zadanie 3, poz. 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie zestawu zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 51. Pakiet nr 1 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5 l wysokość 13 cm, średnica góra 23cm, dół 20cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 52. Pakiet nr 1 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5 l wysokość 19 cm, średnica góra 23cm, dół 20cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 53. Pakiet nr 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za pakowanie a’90 szt. z przeliczeniem na opakowania ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 54. Zadanie nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 70 opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 55. Zadanie nr 5, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek dla pacjenta do badań kolonoskopowych z krótkimi nogawkami typu „slipy” (bez otworu, nie na rzep), w rozmiarze uniwersalnym, niejałowe, z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, z gumką w pasie, w kolorze granatowym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 56. Zadanie nr 5, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 25 opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 57. Pakiet nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę kapturków do termometrów za pakowanie a’800 szt. z przeliczeniem na opakowania ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 58. Pakiet nr 11 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 59. Pakiet nr 11 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji noworodków pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 60. Pakiet nr 11 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępowiny pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 61. Pakiet nr 11 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1750ml, spełniający pozostałe wymagania SWZ ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 62. Zadanie nr 13, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego aplikatora gąbkowego do nawilżania jamy ustnej niepokrytej dwuwęglanem sodu, o długości całkowitej 15 cm (±2 mm) oraz długości części gąbkowej 2,5cm, z uchwytem wykonanym z poliestru i gąbką wykonaną z polipropylenu; pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 63. Zadanie nr 13, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 460 opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 64. Zadanie nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z krótkim rękawem, wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązaną, biały trok w pasie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 65. Zadanie nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 275 opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 66. Zadanie nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z krótkim rękawem, z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, zakładaną przez głowę, z wycięciem typu „Y” pod szyją ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 67. Zadanie nr 17, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszulę/pelerynkę dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładaną przez głowę, z wycięciem typu „V” pod szyją, z krótkim rękawem, o długość: 92 cm, w kolorze białym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 68. Zadanie nr 17, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 440 opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, ale nie dopuszcza na etapie składania ofert. 69. Dotyczy Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 pojemnika o pojemności 60ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 70. Dotyczy Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 pojemnika o pojemności 120ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 71. Dotyczy Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 pojemnika o pojemności 520ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 72. Dotyczy Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 pojemnika o pojemności 1200ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. 73. Dotyczy Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8 nieprzekłuwanego pojemnika na odpady medyczne o pojemności 7,5 litra i wymiarach: wysokość 39 cm, szerokość 16 cm, długość 22,7 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 74. Dotyczy Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8 nieprzekłuwanego pojemnika na odpady medyczne o pojemności 5,5 litra i wymiarach: wysokość 27 cm, szerokość 16 cm, długość 22,7 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 75. Dotyczy Zadania nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8 nieprzekłuwanego pojemnika na odpady medyczne o pojemności 5 litrów i wymiarach: średnica 20-23 cm, wysokość 19 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 76. Dotyczy Zadania nr 4 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych (poz.1-7) posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane w zakładach Patomorfologii (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP) zawartymi w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identy􀁼kującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 77. Dotyczy Zadania nr 4 Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego (poz.1-7). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 78. W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 11 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na Platformie on-line. 79. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na Platformie on-line. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia nr referencyjny 2021-062685 z dnia 11.05.2021 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 12.05.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki