Częstochowa dnia: 2021-05-20

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Rk-361/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa  analizatora widma sygnałów dla  Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy ZP/D-13/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej opóźnieniami w dostawach sprzętu, Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni? Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza edukacyjną wersję oprogramowania do sterowania analizatorem widma realizującą wskazane w SWZ pomiary z licencją ograniczająco zastosowanie wyników badań realizowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania tylko do prac naukowo-badawczych i edukacji? Pytanie nr 3 Czy Zamawiający może potwierdzić, ze wymaganie dotyczące wsparcia dla pomiarów LTE uzna za wypełnione, jeśli to wsparcie będzie zapewnione tylko dla LTE Downlink? Pytanie nr 4 Jeśli odpowiedź na pytanie 2. brzmi „NIE”, to czy dostarczone oprogramowanie w wersji komercyjnej powinno w wersji nodelock (z licencją umożliwiającą jej przypisanej do przyrządu lub komputera sterującego pomiarami), czy też w wersji floating? Pytanie nr 5 Jeśli odpowiedź na pytanie 2. brzmi „NIE”, to pomiary dla których wersji WLAN mają być wspierane? a. 802.11 a/b/g b. 802.11 n c. 802.11 ac Pytanie nr 6 Jeśli odpowiedź na pytanie 2. brzmi „NIE”, to pomiary dla których wersji Bluetooth mają być wspierane? - BT 4.2 - BT 5 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni. Ad 2. Zamawiający dopuszcza edukacyjną wersję oprogramowania pod warunkiem, że wersja ta wspiera protokoły 802.11 a/b/g/n/ac oraz BT 4.2 i 5. Ad 3. Zamawiający dopuszcza wersję oprogramowania ze wsparciem tylko dla LTE Downlink.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                        01.06.2021 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy                                https://e-ProPublico.pl/,

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 01.06.2021 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-06-30

## dr inż. Arkadiusz Kociszewski

## Kanclerz Politechniki

## Częstochowskiej