Poznań dnia: 2021-05-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZW/DZP/20/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

SPROSTOWANIE

# WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.05.2021r. Zamawiający udzielił błędnie odpowiedzi na Pytanie Nr  20, 30, 31, 33, 35,48, 60, 73, 75, 78, 84, 85  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Zakup tomografu komputerowego.

W związku z powyższym Zamawiający w ww. pytania:

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną?”, dokonuje sprostowania: Odp.: Nie.

Pytanie nr 30. Prosimy o określenie wymiarów drzwi podlegających wymianie dokonuje sprostowania: Odp.: zgodnie z przeznaczeniem pracowni i w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami..

Pytanie nr 31: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi ochronne rtg czy zwykłe? dokonuje sprostowania: Odp.: Ochronne.

Pytanie nr 33: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje wymiany instalacji elektrycznej drzwi które wskazano do wymiany. Czy istniejące drzwi mają napęd elektryczny czy otwierane są ręcznie i istnieje instalacja zasilająca te elementy? dokonuje sprostowania: Odp.: Drzwi otwierane automatycznie, oczekuje wymiany i instalacji.

Pytanie nr 35: Prosimy o wskazanie zakresu prac jaki należy wykonać w zakresie prac instalacyjnych wentylacji dla pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego dokonuje sprostowania: Odp.: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przeznaczaniem pracowni.

Pytanie nr 48: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie od Wykonawcy uzyskania zgody na pracę z aparatem. dokonuje sprostowania: Odp.: zgoda na użytkowanie pracowni..

Pytanie nr 60: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, tablice ostrzegawcze itp.) dla pomieszczeń TK, sterowni. dokonuje sprostowania: Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 73: Prosimy o potwierdzenie, że czas realizacji prac adaptacyjnych (21dni) zostanie wydłużony o kolejne 21 dni w przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę wzmocnienia konstrukcji stropu dla posadowienia aparatu TK. dokonuje sprostowania: Odp.: Nie.

Pytanie nr 75: Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni TK zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie aparat TK. dokonuje sprostowania: Odp.: Nie większa niż 100 m.

Pytanie nr 78: Prosimy Zmawiającego o informację czy wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię TK jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów? dokonuje sprostowania: Odp.: Tak, na dzień udzielenia niniejszych odpowiedzi..

Pytanie nr 84: Prosimy o potwierdzenie, że dane pacjentów zostaną zabezpieczone lub trwale usunięte przez Zamawiającego przed demontażem sprzętu w zależności od planowanego sposobu jego wykorzystania. dokonuje sprostowania: Odp.: Potweirdza, będą zabezpieczone.

Pytanie nr 85: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie dokona dekontaminacji sprzętu przed rozpoczęciem jego demontażu. dokonuje sprostowania: Odp.: Nie.

W związku z powyższym Zamawiający informuję, iż zmianie ulegną terminy:

- składania ofert, z dnia 2021-05-28 godz. 09:00 na dzień 2021-05-31 godz. 09:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2021-05-28 godz. 10:00 na dzień 2021-05-31 godz. 10:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Dnia 24.05.2021r.  Zamawiający przesłał do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego niniejszego zamówienia w zakresie:

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Wykonawca winien uwzględnić powyższe informacje w składanej ofercie.

Z poważaniem