Częstochowa dnia: 2021-06-11

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 412 /21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa i montaż tunelu dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – znak sprawy ZP/D-15/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy dopuszcza się inny niż wskazany w SWZ sposób przesyłania danych pomiarowych, tzn. z dedykowaną do sterownika aplikacją umożliwiającą współpracę bezpośrednio z LabView i z pominięciem wymienionego w SOPZ wzmacniacza pomiarowego. Odpowiedź nr 1 Zamawiający dopuszcza inny niż wskazany w SWZ sposób przesyłania danych pomiarowych, tzn. z dedykowaną do sterownika aplikacją umożliwiającą współpracę bezpośrednio z LabView i z pominięciem wymienionego w SOPZ wzmacniacza pomiarowego. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 19 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 22.06.2021 r. o godz. 11:20 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 20.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-07-21 (zmiana dotyczy pkt. 17.1 SWZ) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej