ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  10 –  aparat usg z kompletem głowic – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Najwyższej klasy, przenośny cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe (wbudowany akumulator). Minimum 60 min pracy na akumulatorze. | TAK |  |
|  | Cyfrowy przetwornik min.14-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 500 000 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 300 dB | TAK |  |
|  | Otwierany, w pełni dotykowy, kolorowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. Przekątna ekranu min.15 cali | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia monitora od jednostki centralnej przy zachowaniu pełnej funkcjonalności ultrasonografu – bezprzewodowa komunikacja pomiędzy monitorem a jednostką centralną | TAK |  |
|  | Dodatkowa klawiatura wysuwana spod konsoli | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 18 000 klatek. | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 10 sek. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 40 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów): min. 50 | TAK |  |
|  | Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowej | TAK |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu do pełnej gotowości do badania max 90 sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, - B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1000 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 10,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 87 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor (CD): min. 250 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Dopplera o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie tzw. trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie: min. X15 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera dostępny w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Małych narządów - Śródoperacyjnych - Urologicznych - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych - Kardiologicznych | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk typu SSD (Solid State Drive) min. 128 GB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie, SD | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Transmisja danych za pomocą Wi-Fi oraz Bluetooth | TAK |  |
|  | Dedykowany stolik/ wózek do aparatu | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,4 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 70 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,6 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 38 mm +-5% | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 4,8 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 96 | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasm częstotliwości | TAK |  |