Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/06/P/2021	 Katowice dnia: 2021-06-28

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów szewnych” – znak sprawy AZP/06/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 1 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np. Pakiet 1.A, Pakiet 1.B, Pakiet 1.C itd.? W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Dotyczy Pakietu 1 B, poz. 3,4 2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Dotyczy Pakietu 1 C, poz. 5 3. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew dwuigłowy - igła szpatuła, wycinek ¼ koła, dł.8 mm i śred. 0,34mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaoferowanych parametrach. Dotyczy Pakietu 1 D, poz. 6-7 4. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów z igłą o długości 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1D poz. 6 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1D poz. 7 szwy z igłą o długości 6,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, włącznie z kolorem. Dotyczy Pakietu 1 D, poz. 8 5. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1D poz. 8 szwy z igłą o długości 11 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, włącznie z kolorem. Dotyczy Pakietu 2 A 6. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni, bez dodatku środka antybakteryjnego? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaoferowanych parametrach. Zamawiający wymaga nici z dodatkiem środka antybakteryjnego. Dotyczy Pakietu 2 C, poz. 8 7. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu w kolorze fioletowym, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2C poz. 8 szew w kolorze fioletowym, pozostałe parametry bez zmian. Dotyczy Pakietu 5 8. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np. Pakiet 6A, Pakiet 6B, Pakiet 6C itd.? W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Dotyczy Pakietu 5 A 9. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu. Dotyczy Pakietu 5 C 10. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu. Dotyczy Pakietu 6 A 11. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w części nici niewchłanialnej monofilamentowej polipropylenowej bez dodatku polietylenu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6A nici niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe bez dodatku polietylenu. Dotyczy Pakietu 6 A, poz. 6 12. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6A poz. 6 nici o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian. Dotyczy Pakietu 6 C, poz. 8 13. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą o długości 48 mm bez opisu "wzmocniona", pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6C poz. 8 szew z igłą o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający wymaga igły wzmocnionej.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak