Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/06/P/2021	 Katowice dnia: 2021-06-28

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów szewnych” – znak sprawy AZP/06/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pak.4 Poz. 9-10 1. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny - monofilament - wykonany z polidwuoksanu, całkowity czas wchłaniania 182-238 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni - nitka pojedynczo pakowana? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 9-10 szew syntetyczny wchłanialny - monofilament - wykonany z polidwuoksanu, całkowity czas wchłaniania 182-238 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni - nitka pojedynczo pakowana. Pak.5 Poz. 4 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu w rozmiarze 1 reszta parametrów zgodna z SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 4 szew w rozmiarze 1, reszta parametrów zgodna z SWZ. Pak.5 Poz. 6-7 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu o długości nici 70 cm reszta parametrów zgodna z SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 6-7 szew o długości nici 70 cm, reszta parametrów zgodna z SWZ. Pak.6 Poz. 6 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu w rozmiarze 1 oraz długości nici 75 cm reszta parametrów zgodna z SWZ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaoferowanych parametrach. Pak.6 Poz. 8 5. Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła okrągłą 48 mm pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 8 igłę ½ koła okrągłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający wymaga igły wzmocnionej. Pak.8 Poz. 8 6. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło - tnącą pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 8 igłę okrągło – tnącą, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak