Częstochowa dnia: 2021-06-28

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: RK-442/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa spektrometru iskrowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy ZP/D-20/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym zapewniającym pomiar widma w zakresie min. od 130 do 620 nm?- Tak jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w opisie technicznym urządzenia: było: · Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym zapewniającym pomiar widma w zakresie min. od 140 do 670 nm. jest: · Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym zapewniającym pomiar widma w zakresie min. od 140 do 620 nm. z poważaniem

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                        07.07.2021 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy                                https://e-ProPublico.pl/,

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 07.07.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-08-05

## dr inż. Arkadiusz Kociszewski

## Kanclerz Politechniki

## Częstochowskiej