Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2 - Zestaw kalibracyjny


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/79/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2 - Zestaw kalibracyjny jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 72 godziny licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki,
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 10 pkt

36 m-cy- 20 pkt
Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
od 57 do 70 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 36 do 56 dni - 10 pkt

do 35 dni - 20 pkt
	Zestaw kalibracyjny rozbudowujący laboratorium mikrofalowe



	1. Zestaw kalibracyjny, wspierający pomiary w środowisku N1500A Materials Measurement Suite (znajdującym się na wyposażeniu laboratorium), kompatybilny z analizatorem wektorowym Keysight N5225A, obejmujący:

1.1. Zestaw kalibracyjny do falowodu WR430-SMA gniazdo, Pasmo: 1.70-2.60 GHz, 

1.2. Łączniki falowodowe proste WR430 koł. PDP22 dł.300mm. Pasmo: 1.70-2.60 GHz,

1.3. Adaptery falowodowe kątowe WR430-SMA gniazdo, Pasmo: 1.70-2.60 GHz umożliwiające podłączenie do analizatora wektorowego Keysight N5225A (znajdującego się na wyposażeniu laboratorium).

1.4. Łączniki falowodowe (Spacer), WR430 kołnierz APF430 gr.46.68 mm, Pasmo: 1.70-2.60 GHz

1.5. Sterownik uzupełniający do zestawu kalibracyjnego do falowodu WR430




1
1

