Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2 - Oscyloskop cyfrowy


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/85/2021/AZP 
(po zmianie SWZ_1)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/2 - Oscyloskop cyfrowy jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38342000-4 - Oscyloskopy
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki – do 30 dni kalendarzowych 
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
36 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

48 m-cy- 10 pkt

60 m-cy- 20 pkt
Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
od 78 do 105 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 50 do 77 dni - 10 pkt

do 49 dni - 20 pkt
	Oscyloskop cyfrowy 


	1. Pasmo pracy analogowe (-3 dB) min. 4 GHz,

2. Możliwość programowego rozszerzenia pasma pracy do min. 6 GHz, 

3. Liczba kanałów analogowych min. 2,

4. Liczba kanałów cyfrowych min. 15,

5. Maksymalna częstość próbkowania min. 19 GSa/s,

6. Maksymalna pojemność pamięci akwizycji min. 3,9 Mpts.,

7. Odświeżanie przebiegu min. >440000 wfms/s,

8. Zakres nastaw podstawy czasu: od 0,1 ns/div do 50 s/div

9. Pojemnościowy, dotykowy ekran XGA o przekątnej min. 12 ‘’ z obsługą gestów multitouch,

10. Wbudowany woltomierz min. 3 cyfry,

11. Wbudowany licznik częstotliwości min. 10 cyfr,

12. Wbudowana transformata FFT

13. Tworzenie i analiza histogramów przebiegów,

14. Impedancja wejściowa 50 Ω,

15. Dostępne interfejsy komunikacyjne min. 2x USB, min. 1x LAN 10/100/1000 Base-T, min. 1x VGA,

16. Wymiary w zakresie 415x260x130 ÷ 435x300x160 mm,

17. Waga przyrządu bez wyposażenia nie większa niż 8 kg,




1
1

