

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:    
Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad realizacją zad.: Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb OzN w ramach projektu UDOS
Adres zamówienia:              Częstochowa, ul. Akademicka 5
Nazwa Zamawiającego:      Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:       Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1. Przedmiot zamówienia

2. Zakres robót
3. Ogólne obowiązki Wykonawcy

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

5. Okres sprawowania nadzoru

6. Uwagi końcowe 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad realizacją zad.: Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb OzN w ramach projektu UDOS. Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego. Niniejsza inwestycja pozwoli na zwiększenie  dostępności  biura  Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nadzór dotyczy wszystkich branż robót realizowanych w ramach inwestycji. Przedmiotowa inwestycja dotyczy robót budowlanych w istniejącym obiekcie.
Inwestycja będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w istniejącym obiekcie. 
2. Zakres robót 

Szczegółowy zakres zadania : Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną został opisany: https://www.pcz.pl/pl/dzp
3. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu Politechnika Częstochowska. w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity ((Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414,t.j.)) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnościach, zgodnie z zakresem zadania,
a) Koordynacja pracy Inspektorów Nadzoru,
b) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na każdym etapie realizacji, 
d) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
e) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
f) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania,
g) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, 
w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z PFU oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru.

Wykonawca winien zapewnić Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

· konstrukcyjno – budowlanej,

· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: 
· elektrycznych i elektroenergetycznych

do przeprowadzenia : 

· analizy i weryfikacji dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia;
· Sprawdzenie zgodności i kompletności opracowania wstępnego przygotowanego przez Wykonawcę z wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz obowiązującymi przepisami, w terminie do 3 dni roboczych od przekazania dokumentacji do weryfikacji,

· Sprawdzenie zgodności i kompletności opracowań projektowych tj.: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania - z wymaganiami PFU i przepisów prawa, w terminie 3 dni roboczych od przekazania dokumentacji do weryfikacji.

· wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem.

· Kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną dokumentację projektową,
· przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym) 
· stawianie się na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego (w ciągu 12 godzin) jeśli będzie to konieczne dla wykonania umowy o roboty budowlane lub będzie związane z realizacją kontroli lub sprawozdawczości zadania;
· W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót.
· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji,
· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 
· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

·  Wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony 
i zobowiązany do: 

· Udziału w naradach  dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 

· Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń.
Wszelkie narady będą organizaowane w godzinach pracy Zamawiającego.

5. Okres sprawowania nadzoru

        Termin wykonania usługi: zgodnie z terminami wykonania w/w zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadania, bez dodatkowych roszczeń finansowych.
6. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji 
z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.

[image: image1]2

[image: image1][image: image2.png]P9 Fundusze Raeczpospoliea S = Unia Europejska -
olska

Europejskie o
' Rowojo ki Func ny
Wiedza Edukacia Rozwéj | ] EuropejsiFundusz Spolecany



[image: image3.png]FC=X



