Kraków dnia: 2021-07-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: KC-zp.272-365/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Remont kompleksu pomieszczeń nr 08a, 112, 113, 116 w pawilonie C-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-365/21” – znak sprawy KC-zp.272-365/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie prac poprzez dodanie w robotach elektrycznych:

- montażu osprzętu modułowego w rozdzielnicach tj.: wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 16A 30mA typ AC oraz wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 16A 30mA typ A,

- pomiarów ww. wyłączników - przekaźników oraz pomiarów prądu jednofazowego;

W związku z powyższymi zmianami zamieszcza zaktualizowaną dokumentację pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/Przedmiar_Remont_kompleksu_pom_08a_112_113_116W_paw_C-4_AKTUALIZACJA_.zip