Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 533/21

Częstochowa dnia: 2021-07-27

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę przecinarki metalograficznej, spr. nr rej.                            ZP/ZO-11/21

Odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Czy dopuszczą Państwo urządzenie o parametrach: Wymiary 1510x1540x695mm i wadzę 300-400kg?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuści urządzenia o podanych parametrach.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 2019), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

mgr Małgorzata Sierżant

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ