OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NAO/172/2021 Rzeszów, 2021-07-26

Zamówienie realizowane poza ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 11 ust 5 pkt 1.

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Dominik Orzech -  Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel. (17) 7432175 e-mail dorzech@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa stacji ładowania pojazdów DC Wspólny Słownik Zamówień: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne Opis: Stacja szybkiego ładowania max 50kW DC moc wyjściowa max 1x 50kW wyjście, 150-500VDC maks 125A, Combo 2 kabel + złącze min 3.9 m Chademo funkcjonalność 1.0 +kabel +złącze min 3.9 m. AC 43 kW i złącze min 3.9 m. Podstawowa funkcjonalność pomiaru prądu na wyjściu AC. Możliwość równoległego ładowania pojazdów z gniazda AC i DC (podłączenie do sieci minimum 125A) Czytnik z uwierzytelnianiem RFID ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, : FeliCa TM 1, Tryb czytnika NFC, LEGIC główne cechy temperatura pracy -10 do 50st.C IP54, malowana proszkowo obudowa ze stali nierdzewnej, obsługa interfejsu OCPP, obsługa Ethernetu i modemu 3G. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy stacji ładowania Oferta zawiera przegląd techniczny po 1 roku użytkowania, doświadczenie: oparte na produkcji stacji ładowania dla autobusów, przynajmniej ponad 1500 stacji ładowania w 18 krajach na świecie, średnio około 5000 cykli ładowania dziennie, polski producent, 24/ 7 zdalny monitoring stacji, średnio pierwsza diagnoza stanu stacji po 180 sekundach , trzy poziomy opieki serwisowej Całkowita kwota uwzględnia: Stacja ma posiadać trzy uniwersalne złącza, CCS, ChaDeMo oraz złącze prądu zmiennego typ 2. Jednocześnie można ładować baterie dwóch samochodów. Weryfikacja dostępu poprzez karty RFID. Oferta musi uwzględniać koszt stacji ładowania pojazdów DC o mocy 50kW, koszty instalacji, uruchomienia i odbioru stacji, koszt wykonania fundamentu prefabrykowanego, koszt dostawy stacji ładowania - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz wykonanie stanowiska badawczego do badania wielofazowego generator synchronicznego z magnesami trwałymi. Wspólny Słownik Zamówień: 31120000-3 - Generatory Opis: Generator 6-cio fazowy z magnesami trwałymi wykonany będzie na bazie silnika asynchronicznego (wykorzystany będzie obwód magnetyczny stojana – pakiet stojana silnika o wzniosie 90 mm oraz tarcze łożyskowe). Pakiet takiego silnika ma 24 żłobki i długość 100 mm liczoną wzdłuż osi silnika. W żłobkach tych zostanie umieszczone 6-cio fazowe uzwojenie, którego wszystkie końce zostaną wyprowadzone do dwóch 6-cio polowych zacisków umieszczonych w skrzynce przyłączeniowej. Wirnik generatora wykonany zostanie z blach elektrotechnicznych i będzie się składał z sześciu przesuniętych względem siebie o 3o pakietów – odpowiednio: 20-15-15-15-15-20 mm, w których znajdować się będą neodymowe magnesy trwałe o wysokości 5 mm wykonane z materiału N38. Takie wykonanie wirnika zapewni minimalny moment zaczepowy generatora, a umieszczenie magnesów wewnątrz wirnika zapobiega ich oderwaniu (jak jest to możliwe przy klejeniu magnesów na powierzchni wirnika) i odmagnesowaniu przez prądy zwarciowe generatora. Blachy wirnika wykonane będą metodą cięcia laserowego. Przewidywane parametry generatora: Moc 1,2 kW Prędkość obrotowa 1500 obr/min. Częstotliwość 50 Hz Napięcie wyjściowe 3x400 V +- 15 % Mocowanie kołnierzowe lub na łapach Stanowisko będzie zawierać: Generator napędzany będzie asynchronicznym silnikiem klatkowym o mocy około 3 kW i prędkości 2850 obr/min. zasilanym z falownika - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2 |  |
| --- | --- |

| IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. ## Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim ## Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty ## Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. |  |  |
| VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. |  |  |
| VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji pisemnej i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa stacji ładowania pojazdów DC Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego. NIE OTWIERAĆ przed 2021-08-04 godz. 10:15 - NAO/172/2021” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-08-04 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-08-04 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. |  |  |

VIII. WARUNKI ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: dorzech@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:  . mgr Dominik Orzech

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa stacji ładowania pojazdów DC  Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz wykonanie stanowiska badawczego do badania wielofazowego generator synchronicznego z magnesami trwałymi. Stacja ładowania pojazdów DC

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa stacji ładowania pojazdów DC* cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. - Marka i model oferowanego urzadzenia oraz opis potwierdzajacy spełnienie wszystkich parametrow i wymogów okreslonych przez Zamawiajacego w pkt II W OGŁOSZENIU O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU: - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| - 2 | Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz wykonanie stanowiska badawczego do badania wielofazowego generator synchronicznego z magnesami trwałymi.* cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. - Marka i model oferowanego urzadzenia oraz opis potwierdzajacy spełnienie wszystkich parametrow i wymogów okreslonych przez Zamawiajacego w pkt II W OGŁOSZENIU O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU: - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności zgodne z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do OGŁOSZENIU O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

- okres gwarancji dla zadania częściowego nr 1 ...............................................,*

- okres gwarancji dla zadania częściowego nr 2 ...............................................,*

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy