Rzeszów dnia: 2021-07-29

Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa stacji ładowania pojazdów DC  Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz wykonanie stanowiska badawczego do badania wielofazowego generator synchronicznego z magnesami trwałymi.” – znak sprawy NA/P/172/2021.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie obudowy ze stali innej niż nierdzewnej również malowanej proszkowo, np. blacha ocynkowana?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na obudowę blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

Pytanie 2:

Czy linia zasilająca zostanie przygotowana przez Państwa i doprowadzona do miejsca, gdzie należy zainstalować stację ładowania?

Odpowiedź 2:

Tak. Zamawiaczy wykona przyłącz na własny koszt do miejsca​ zainstalowania stacji ładowania.

Pytanie 3:

Czy stacja będzie stacją ogólnodostępną i będzie podlegała odbiorowi UDT, jeśli tak, to czy Zamawiający będzie przeprowadzał ten proces we własnym imieniu, a oferent zobowiązany jest dostarczyć jedynie dokumenty powiązane z samą stacja ładowania?

Odpowiedź 3:

Tak. Stacja ładowania będzie stacją ogólnodostępną. Wykonawca w ramach dostawy ma uzyskać /dostarczyć wszystkie dokumenty konieczne odbiór UDT oraz uczestniczyć w odbiorze.

Pytanie 4:

Za pozytywny odbiór płaci bezpośrednio Inwestor za negatywny Wykonawca.

Odpowiedź 4:

Warunkiem odbioru końcowego jest pozytywny odbiór UDT.

Zamawiający