Częstochowa dnia: 2021-07-29

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: RK -538/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa  maszyny wytrzymałościowej do testów pełzania dla  Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy ZP/D-23/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ramy obciążeniowej o wymiarach (szerokość * głębokość * wysokość): 860 * 655 * 2350 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane propozycje. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca o wysokości 409 mm przy jednoczesnej wysokości strefy grzewczej 300 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane propozycje. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w miejsce płyt do ściskania wysokotemperaturowego rewersora umożliwiającego wykonywanie testów ściskania poprzez rozciąganie i badanie próbek o średnicy do 10 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane propozycje. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji wynoszący 120 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza terminu realizacji 120 dni. Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.08.2021 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 10.08.2021 r. o godz. 11:20 za pośrednictwem Platformy. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-09-08. ## Z-ca Kanclerza Politechniki ## Częstochowskiej ## mgr Małgorzata Sierżant