Rzeszów dnia: 2021-07-30

Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANI ORAZ ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa stacji ładowania pojazdów DC  Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz wykonanie stanowiska badawczego do badania wielofazowego generator synchronicznego z magnesami trwałymi.” – znak sprawy NA/P/172/2021.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada projekt elektro-magnetyczny generatora, według którego generator będzie spełniał szczególne wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie posiada projektu.

Pytanie 2:

Czy zastosowany falownik ma być zintegrowany z platformą hamowni?

Odpowiedź 2:

Nie koniecznie

Pytanie 3:

Czy wymagane jest zastosowanie dodatkowego zewnętrznego chłodzenia napędowego silnika indukcyjnego?

Odpowiedź 3:

Nie jest wymagane.

Pytanie 4:

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wydłuża termin na składanie  ofert do 06.08.2021 r. W związku z tym faktem zapisy ogłoszenia w pkt VII. Otrzymują następujące brzmienie:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji pisemnej i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na:  Dostawa stacji ładowania pojazdów DC  Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego. NIE OTWIERAĆ przed 2021-08-06 godz. 10:15 - NAO/172/2021”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-08-06 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-08-06 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Zamawiający