Rzeszów dnia: 2021-07-30

Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa stacji ładowania pojazdów DC  Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz wykonanie stanowiska badawczego do badania wielofazowego generator synchronicznego z magnesami trwałymi.” – znak sprawy NA/P/172/2021.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym przetargu na dostawę stacji ładowania DC. Chcielibyśmy prosić o rozwinięcie tematu związanego z poniższym opisem.

,,Oferta musi uwzględniać koszt stacji ładowania pojazdów DC mocy 50kW, KOSZTY INSTALACJI, uruchomienia i odbioru stacji, koszt wykonania fundamentu prefabrykowanego, koszt dostawy stacji

ładowani

Co kryje się pod KOSZTEM INSTALACJI?

* Czy jest to doprowadzenie zasilania do punktu gdzie ma być dostarczona stacja ładowania:

- Obejmuje dołożenie właściwych zabezpieczeń do rozdzielni elektrycznej (dystrybucyjnej)

- Poprowadzenie przewodów przez ciągi komunikacyjne do wskazanego miejsca gdzie ma być osadzona stacja ładowania

- Poprowadzenie przewodu komunikacyjnego Ethernet do komunikacji ze stacją ładowania

-Wykop pod fundament i montaż fundamentu za pomocą podnośnika HDS

- Montaż znaków informacyjnych

- Pomiary elektryczne

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Dokumentacja powykonawcza

* Czy Państwo zapewniają całą infrastrukturę związaną z

zasilaniem a my w razie realizacji tematu zajmujemy się podłączeniem stacji ładowania na przygotowanym przez Politechnikę miejscem dla stacji ładowania ( tj. gotowe zasilanie, zabezpieczenie, podciągnięta infrastruktura teleinformatyczna itd.)

Odpowiedź 1:

Po stronie Zamawianego:

-ułożenie kabla do miejsca instalacji stacji z 2m zapasem

-ułożenie bednarki 2m zapasem

-ułożenie skrętki FTP żelowanej 2m zapasem

-wykonanie pomiaru na odpływie w rozdzielni

-wykonanie zabezpieczenia w rozdzielni

-uzyskanie pozwoleń administracyjnych na ułożony kable i pomiarów kabla.

Po Stronie Wykonawcy: reszta wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń administracyjnych, pomiarami stacji itd...

Zamawiający