Rzeszów dnia: 2021-08-02

Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ”Dostawa stacji ładowania pojazdów DC  Dostawa wielofazowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz wykonanie stanowiska badawczego do badania wielofazowego generator synchronicznego 
z magnesami trwałymi.” – znak sprawy NA/O/172/2021.

Zamawiający, udostępnia poniżej treść zapytań do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Prosimy o ujednolicenie terminu płatności w ogłoszeniu (pkt VI  ogłoszenia) i umowie (§ 5 ust. 2 umowy).
Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis w pkt VI ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, który po poprawie brzmi: Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem.

Pytanie nr 2.

Prosimy o wyjaśnienie czy oferowana stacja ładowania będzie miała charakter ogólnodostępny i czy 
w kosztach i opłatach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia należy uwzględnić koszty odbioru UDT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona we wcześniejszych  wyjaśnieniach.

Pytanie nr 3.

Stacje ładowania produkowane przez (…) deklarują ładowanie z maksymalną dostępną mocą wyjściową w zakresie temperatur od -25 do 45 st. C. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie mocy stacji poza powyższym zakresem temperatur? Obniżenie jest konieczne  ze względów bezpieczeństwa eksploatacji stacji. Biorąc pod uwagę region  geograficzny i usytuowanie miejsca, gdzie ma zostać posadowiona stacja,  nie występują temperatury spoza zakresu -25 - 45 st. C.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zmniejszenie mocy poza powyższym  zakresem temperatury od -25 do 45 st. C. ,

Pytanie nr 4.

Zamawiający oczekuje możliwości zasilania stacji przez  “podłączenie do sieci minimum 125 A”. Pragniemy zauważyć, że oferowane przez nas stacjonarne stacje ładowania nie dysponują możliwością  zasilania za pośrednictwem trójfazowego gniazda siłowego CEE 125 A. Stacjonarne produkty są zasilane przez kabel przyłączeniowy poprowadzony przez przepust w fundamencie, a następnie podłączane przez szyny fazowe od spodu stacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona w poprzednim zestawie pytań.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, że obudowa stacji będzie ze stali nierdzewnej, a z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, o klasie antykorozyjnej zapewniającej odpowiedni poziom ochrony (odporność minimum C3)? Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne w lokalizacji zamontowania stacji ładowania oraz brak agresywnych wyziewów i toksycznych związków chemicznych w atmosferze uważa się takie zabezpieczenie za wystarczające.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona we wcześniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czytnika RFiD spełniającego normy: NFC-A / ISO14443A, NFC-B / ISO14443B, NFC-F / FeliCaTM, NFC-V / ISO15693. Pragniemy zauważyć, że z powodzeniem czytniki o niniejszej specyfikacji stosujemy w większości naszych produktów w Polsce i za granicą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na czytniki RFID spełniające normy 
w zapytaniu.