## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
załącznik nr 4 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część 1 -endoskopia
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
X | X | X | /szt/ | /w zł/ | /w %/ | /w zł/
1 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe typu "aligator", duże szczęki, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 160 cm | szt. | 2
2 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu "aligator", duże szczęki, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm | szt. | 2
3 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu "zęby szczura", duże szczęki, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 160 cm | szt. | 2
4 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu "zęby szczura", duże szczęki, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm | szt. | 2
5 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe typu "nożyczki papuzie", do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 160 cm | szt. | 2
6 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu "nożyczki papuzie", do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm | szt. | 2
7 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe typu chwytak 3 ramienny ostry, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 160 cm | szt. | 2
8 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe typu chwytak 3 ramienny ostry, do kanałów roboczych śr. 2,8 mm, długość 230 cm | szt. | 2
Razem |  |  |  | x | x
Słownie wartość brutto:
Część 2 - endoskopia
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
X | X | X | /szt/ | /w zł/ | /w %/ | /w zł/
1 | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 1,5m, Ø1,5mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt. | 2
2 | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt. | 10
Razem
Słownie wartość brutto:
Część 3 - endoskopia
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
x | x | x | /szt/ | /w zł/ | /w %/ | /w zł/
1 | Klipsownica obrotowa, dł. 230 cm, maks. śr. części wprowadzanej 2,75 mm, do kanałów roboczych 2,8 mm, kompatybilne z modelem HX-110UR Olympus | szt | 2
| Razem |  |  | x | x | 0
Słownie wartość brutto:
Część 4 - urologia
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
x | x | x | /szt/ | /w zł/ | /w %/ | /w zł/
1 | Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 9.9 Charr, początkowy/dystalny maksimum 8 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 5 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 3 Charr, wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1x6,1 Charr. Kąt patrzenia optyki 10-15 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm. | szt. | 5
2 | Optyka do resektora, kąt patrzenia 30 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm | szt. | 3
3 | Optyka tzw. krzesełkowa do morcelatora, kąt patrzenia 0°, z portem roboczym do wprowadzenia frezu | szt. | 1
4 | Kleszczyki biopsyjne optyczne łyżeczkowe dla płaszczy cystoskopowych od 19,5 wspólpracujące z optyką 0 st. | szt. | 1
5 | Łącznik do współpracy płaszczy resektoskopowych z kleszczykami i nożyczkami optycznymi | szt. | 1
6 | Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ pętla tnąca, wyposażona w tzw. saneczki - stabilny prowadnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie | szt. | 20
7 | Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ wałeczkowa, wyposażona w tzw. saneczki - stabilny prowadnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie prowadnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie | szt. | 20
8 | Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ kulkowa, wyposażona w tzw. saneczki - stabilny prowadnik elektrody zapewniający precyzyjne cięcie | szt. | 20
9 | Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Charr.. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. | szt. | 2
10 | Płaszcz wewnętrzny minimum 22 Charr.., , z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu, ukośna dystalna końcówka płaszcza wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiająca stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegająca odbijaniu światła. | szt. | 3
11 | Obturator | szt. | 1
12 | Element roboczy tzw. napęd elektrod , aktywny, współpracujący z optyką 30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu, złącze tzw. bagnetowe dla bezpiecznego połączenia optyki i elementu roboczego | szt. | 1
13 | Światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki | szt. | 2
14 | Uszczelki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do naarzędzi 5 FR | szt. | 2
15 | Uszczeki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do narzędzi 7 FR | szt. | 2
16 | Membrana uszczelniająca do ureterorenoskopu , żółta, tzw. zastawkowa | szt. | 4
17 | Wkład roboczy wraz z płaszczem do kleszczyków chwytających (ząb myszy), średnica 4 Fr, dł. robocza 500-550 mm | szt. | 20
18 | Uchwyt do modułowych małych kleszczyków HySafe z zabezpieczeniem przed przeciążeniem | szt. | 5
19 | Wkład roboczy z płaszczem HySafe, typ "aligator", długość robocza 500-550 mm, średnica 5 Fr. | szt. | 10
21 | Włókno do lasera 272µm, wielorazowe | szt. | 15
22 | Włókno do lasera 550µm, wielorazowe | szt. | 15
23 | Płaszcz wewnętrzny dedykowany do enukleacji i pracy z laserem minimum 24 Fr., ze specjalnie pogrubioną, dystalną końcówką ze stali nierdzewnej, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu/napędu | szt. | 1
24 | Płaszcz zewnętrzny maksimum 26 Charr.. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. | szt. | 1
25 | Uchwyt/napęd laser resektora roboczy tzw. zamknięty z niezależnym uchwytem na kciuk z portem wprowadzenia włókna laserowego | szt. | 2
26 | Frez morcelatora, jednorazowego użytku, średnica 4,5-4,75 mm, długość robocza 350-380 mm, opakowanie zawierajace min 3 szt. | szt. | 10
27 | Frez morcelatora, wielokrotnego użytku, średnica 4,5-4,75 mm, długość robocza 350-380 mm | szt. | 10
28 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy Piranha . opakowanie minimum10 szt | szt. | 20
29 | Pojemnik zatrzymujący kawałki tkanki do badania laboratoryjnego, zakładany na pojemnik na odessany płyn. Jednorazowy - opakowanie minimum10 szt. | szt. | 20
30 | Filtr do łącza próżniowego (jednorazowy, opakowanie 10 sztuk) | szt. | 5
31 | Rurka prowadząca do włókna laserowego 600µm – koniec dystalny ścięty | szt. | 1
32 | Rurka prowadząca z pierścieniem w części dystalnej do włókna laserowego 600µm | szt. | 1
33 | Rurka prowadząca do włókna laserowego 600µm | szt. | 1
34 | Płaszcz cystoskopowy 20-21 Charr., umożliwiający pracę narzędziami minimum 10 Charr. lub 2 x 6 Charr. , płaszcz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. | szt. | 2
35 | Płaszcz cystoskopowy 19-19,5 Charr., umożliwiający pracę narzędziami minimum 7 Charr. lub 2 x 5 Charr. , płaszcz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo. | szt. | 1
36 | Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka do cystoskopii diagnostycznej z dpoprtem do wprowadzenia instrumentów. Port wyposażony w wymieny kranik z tworzywa wpinane zatrzaskowo. | szt. | 3
37 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni , optyka autoklawowalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej wiązki światłowodowej światłowodu | szt. | 2
Razem |  |  |  | x | X | 0 | x | x
Słownie wartość brutto:
Uwaga: wszystkie narzędzia kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu szpitala
Zamawiający przewiduje zwrot uszkodzonych optyk
Część 5 - urologia
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
X | X | szt | /szt/ | /w zł/ | /w %/ | /w zł/
1 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | szt | 24
2 | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem, 24/26 Fr. | szt | 12
3 | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem, 24/26 Fr. | szt | 12
4 | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze, okrągłe | szt | 6
5 | Łącznik cystoskop-optyka, z jednym zamykanym kanałem instrumentowym | szt | 10
6 | Płaszcz cystoskopowy 20 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026CO | szt | 4
7 | Płaszcz cystoskopowy 19 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026DO | szt | 4
8 | Płaszcz cystoskopowy 17 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem 27026UO | szt | 4
9 | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny, | szt | 1
10 | Element pracujący resektoskopu,monopolarny, aktywny | szt | 1
11 | Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zast. z optyką, 27005AA/AIA//BA/BIA/FA/FIA | szt | 7
12 | Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zast. z optyką 27005AA/AIA//BA/BIA/FA/FIA | szt | 3
13 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm | szt | 15
14 | Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt | 4
15 | Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt | 7
16 | Optyka HOPKINS 70°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt | 2
17 | Optyka HOPKINS 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt | 2
18 | Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome | szt | 12
19 | Optyka HOPKINS 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt | 1
20 | Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm | szt | 2
21 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm | szt | 1
22 | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm | szt | 1
23 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | szt | 1
24 | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, opk. 10 szt. | szt | 1
25 | Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z KS ENDOFLATOR 40 i 50 | szt | 1
26 | Filtr gazu CO2, do insuflatorów KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR i THERMOFLATOR, sterylny, 25 szt. | szt | 2
27 | Filtr gazu CO2, do insuflatorów KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR i THERMOFLATOR, sterylny, 25 szt. | szt | 2
28 | Dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z pompą HAMOU Endomat 26331120 | szt | 1
Razem |  |  |  | x | X | 0 | x | x
Słownie wartość brutto:
Uwaga: wszystkie narzędzia kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu szpitala
Zamawiający przewiduje zwrot uszkodzonych optyk
Część 6 - urologia
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
x | x | x | /szt/ | /w zł/ | /w %/ | /w zł/
1 | Wielorazowe włókno światłowodowe śr. 365 μm. Włókno światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | szt | 6
2 | Wielorazowe włókno światłowodowe śr. 272 μm. Włókno światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | szt | 6
3 | Wielorazowe włókno światłowodowe śr. 550 μm. Włókno światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | szt. | 6
3 | Obieraczka lub nożyk do włókien laserowych o średnicach 0,12-0,4µm lub 0,3 - 1,0 µm | szt | 3
4 | Okulary ochronne dla długości fali 2100 nm | szt | 1
| Razem |  |  | x |  | 0
Słownie wartość brutto: |  | dwwa
Uwagi:
Akcesoria do lasera holmowego Litho Quanta System będącego na wyposażeniu szpitala