Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 551 /21

Częstochowa dnia: 2021-08-09

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Zapytania ofertowego w postępowaniu na Dostawa przecinarki metalograficznej,                                      spr. nr rej. ZP/ZO-13/21

Odpowiedź Zamawiającego na przesłane pytania jest następująca:

PYTANIE 1.

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na dostawe przecinarki metalograficznej (ZP/ZO-13/21). Mam pytanie odnośnie pkt. 37 specyfikacji: waga max 150kg. Czy jest to punkt ostateczny i niezmienny? Nasza przecinarka jest cięższa, gdyż jest wyprodukowana z dobrej jakości stali nierdzewnej. Czy jest możliwość zmiany tego punktu? Czy cięższa przecinarka może zostać zaoferowana?

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zmiany tego punktu. Zamawiający nie ma warunków na montaż cięższej przecinarki.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 2019), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ