## Arkusz1
Załacznik nr 1 do SWZ
ZMIANA SWZ 1
Pozycja | Nr grupy/ zadania/ części | Nr katalogowy | Produkt | Jednostka | Ilość | Dodatkowe właściwości produktu | Cena jednostkowa | Cena łączna netto | Cena łączna brutto
1 | 1 |  | Pompa próżniowa bezolejowa Rocker 811 | szt. | 1 | Konstrukcja wykonana ze stopu aluminium. Po zmianie kierunku dyszy można stosować jako sprężarkę . Próżnia: 735mmHg, przepływ: 48 l/min, obroty silnika: 1750 RPM, moc silnika: 1/3 HP, poziom hałasu: 68.0dB. |  | 0 | 0
2 | 1 |  | Trzy zestawy do filtracji ( kolba 1000ml , lejek klamra ) | szt. | 3 | lejek szklany 300 ml, razy 3;aluminiowy zacisk, razy 3; zawór z PTFE, razy 3,dla filtrów o średnicy 47 lub 50 mm. |  | 0 | 0
3 | 2 | 575283115 | Kwas solny 35-38% cz.d.a. | 1 l | 14 | Kwas chlorowodorowy dymiący 37% do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurWzór chemiczny: HCl Masa molowa (g/mol): 36,46 Czystosc: CZDA Wyglad zewnetrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartosc min. 35 max. 38 % Pozostałosc po prażeniu (j. SO4) max. 0,001 % Siarczany (SO4) max. 0,0002 % Siarczyny (SO3) max. 0,0005 % Wolny chlor (Cl2) max. 0,0002 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,0001 % Arsen (As) max. 0,000005 % Cynk (Zn) max. 0,00005 % Glin (Al) max. 0,0001 % Magnez (Mg) max. 0,00005 % Mangan (Mn) max. 0,00005 % Miedz (Cu) max. 0,00005 % Nikiel (Ni) max. 0,00005 % Ołów (Pb) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % |  | 0 | 0
4 | 2 | 821180118 | Sulfanilamid | 100 g | 1 | Sulfanilamid CZDA, ODCZ. FP Wzór chemiczny: C6H8N2O2S; H2NC6H4SO2NH2 Masa molowa (g/mol): 172,21 Czystosc: CZDA, ODCZ. FP Zawartosc min. 99 % Temperatura topnienia 164 - 167 °C Woda max. 0,5 % Substancje nierozpuszczalne w HCI wg przepisu % Substancje nierozpuszczalne w NaOH wg przepisu Pozostałosc po pra¿eniu (j. SO4) max. 0,05 % Chlorki (Cl) max. 0,005 % Siarczany (SO4) max. 0,01 % Chrom (Cr) max. 0,0005 % Cynk (Zn) max. 0,0005 % Kadm (Cd) max. 0,0005 % Kobalt (Co) max. 0,0005 % Mangan (Mn) max. 0,0005 % Miedz (Cu) max. 0,0005 % Nikiel (Ni) max. 0,0005 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % ¯elazo (Fe) max. 0,0005 % |  | 0 | 0
5 | 2 | 810981118 | Wodorotlenek sodu mikrognranulki cz.d.a. | 1 kg | 3 | Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA Wzór chemiczny: NaOH Masa molowa (g/mol): 40,00 Czystosc: CZDA Wyglad zewnetrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie Zawartosc min. 98,8 % Sodu weglan (Na2CO3) max. 0,7 % Azot ogólny (N) max. 0,0005 % Chlorki (Cl) max. 0,005 % Fosforany (PO4) max. 0,001 % Krzemu ditlenek (SiO2) max. 0,005 % Siarczany (SO4) max. 0,003 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,001 % Bar (Ba) max. 0,0005 % Cynk (Zn) max. 0,0005 % Glin (Al) max. 0,001 % Kadm (Cd) max. 0,0005 % Kobalt (Co) max. 0,0005 % Magnez (Mg) max. 0,0005 % Mangan (Mn) max. 0,0005 % Miedz (Cu) max. 0,0005 % Nikiel (Ni) max. 0,0005 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % Srebro (Ag) max. 0,0005 % Stront (Sr) max. 0,0005 % Wapn (Ca) max. 0,001 % ¯elazo (Fe) max. 0,0005 % Arsen (As) max. 0,0003 % |  | 0 | 0
6 | 2 | 396420113 | Alkohol etylowy min 96% cz.d.a. |  | 1 l | Etylowy alkohol 96% CZDA Wzór chemiczny: C2H5OH Masa molowa (g/mol): 46,07 Wyglad zewnetrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartosc alkoholu etylowego min. 96 % (V/V) Gestosc (20°C) max. 0,808 g/ml Współczynnik załamania swiatła (20°C) max. 1,364 Kwasy (j. CH3COOH) max. 0,002 % Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,0005 % Metanol max. 0,05 % Alkohole wy¿sze (j. alkohol amylowy) max. 0,001 % Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min. 10 min Mieszalnosc z woda wg przepisu Pozostałosc po odparowaniu max. 0,001 % Próba na obecnosc furfurolu wg przepisu Próba na obecnosc ketonów wg przepisu Zanieczyszczenia organiczne max. 0,2 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,0001 % |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 2 | 575000115 | kwas siarkowy (VI) min 95% cz.d.a. | 1 l | 3 | Wzór chemiczny: H2SO4 Masa molowa (g/mol): 98,08 Czystosc: CZDA Wyglad zewnetrzny bezbarwna, klarowna, oleista ciecz Zawartosc min. 95 % Pozostałosc po pra¿eniu max. 0,001 % Substancje redukujace KMnO4 (j. SO2) max. 0,0003 % Azotany (NO3) max. 0,0002 % Chlorki (Cl) max. 0,0001 % Sole amonowe (NH4) max. 0,0003 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,0002 % Arsen (As) max. 0,000005 % Bar (Ba) max. 0,00005 % Chrom (Cr) max. 0,00005 % Cynk (Zn) max. 0,00005 % Glin (Al) max. 0,0001 % Kadm (Cd) max. 0,00005 % Kobalt (Co) max. 0,00005 % Magnez (Mg) max. 0,00005 % Mangan (Mn) max. 0,00005 % Miedz (Cu) max. 0,00005 % Nikiel (Ni) max. 0,00005 % Ołów (Pb) max. 0,0002 %Selen (Se) max. 0,0003 % Stront (Sr) max. 0,00005 % Wapn (Ca) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % |  | 0 | 0
8 | 2 | 529150113 | kwas L(+)askorbinowy cz.d.a. | 250 g | 1 | Kwas L(+)-askorbinowy CZDA, ACS, Ph.Eur. Wzór chemiczny: C6H8O6 Masa molowa (g/mol): 176,13 Czystosc: CZDA, ACS, Ph.Eur. Wyglad zewnetrzny biały lub prawie biały krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy ciemniejace na swietle Zawartosc min. 99,0 max. 100,0 % Rozpuszczalnosc w wodzie łatwo rozpuszczalny Rozpuszczalnosc w etanolu 96% rozpuszczalny To¿samosc wg przepisu Skrecalnosc własciwa (25°C, 10%, H2O) +20,5 ÷ +21,5 ° Temperatura topnienia min. 191 max. 192 °C Wyglad roztworu (5%, H2O) zabarwienie nie bardziej intensywne ni¿ zabarwienie roztworu odniesienia BY7 pH (5%, H2O) min. 2,2 max. 2,5 Pozostałosc po pra¿eniu (j. SO4) max. 0,1 % Kwas szczawiowy (H2C2O4) max. 0,2 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,001 % Arsen (As) max. 0,0003 % Miedz (Cu) max. 0,0005 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % Rtec (Hg) max. 0,0001 % ¯elazo (Fe) max. 0,0002 % |  | 0 | 0
9 | 2 | 616940119 | Siarczan manganu (II) 1.hydrat cz.d.a. |  | 1 kg | Manganu (II) siarczan 1 . hydrat CZDA, ACS Wzór chemiczny: MnSO4 . H2O Masa molowa (g/mol): 169,02 Czystosc: CZDA, ACS Wyglad zewnetrzny bladoró¿owe kryształy lub krystaliczny proszek Zawartosc min. 99,0 max. 101,0 % Straty po pra¿eniu min. 10,0 max. 12,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 % Substancje redukujace KMnO4 (j. O2) wg przepisu Chlorki (Cl) max. 0,002 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,001 % Cynk (Zn) max. 0,005 % Magnez (Mg) max. 0,005 % Nikiel (Ni) max. 0,005 % Potas (K) max. 0,01 % Sód (Na) max. 0,05 % Wapn (Ca) max. 0,005 % ¯elazo (Fe) max. 0,001 % |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 2 | 743160117 | Jodek potasu cz.d.a. | 1 kg | 1 | Wzór chemiczny: KI Masa molowa (g/mol): 166,01 Czystosc: CZDA Wyglad zewnetrzny bezbarwne kryształy lub biały proszek Zawartosc min. 99,5 % Straty po suszeniu (150°C) max. 0,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5%, 25°C) min. 6 max. 8 Azot ogólny (N) max. 0,001 % Chlorki i bromki (j. Cl) max. 0,01 % Fosforany (PO4) max. 0,001 % Jodany (IO3) max. 0,0003 % Siarczany (SO4) max. 0,005 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,0005 % Arsen (As) max. 0,00001 % Bar (Ba) max. 0,002 % Magnez (Mg) max. 0,001 % Sód (Na) max. 0,02 % Wapn (Ca) max. 0,001 % ¯elazo (Fe) max. 0,0003 % |  | 0 | 0
11 | 2 | 795780112 | Cytrynian sodu 2.hydrat tri-Sodu cytrynian 2 . hydrat CZDA, ACS | 500 g | 1 | Wzór chemiczny: C6H5Na3O7 . 2H2O Masa molowa (g/mol): 294,1 Czystosc: CZDA, ACS Wyglad zewnetrzny białe lub bezbarwne, przezroczyste kryształy Zawartosc min. 99,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5%, H2O) min. 7,0 max. 9,0 Chlorki (Cl) max. 0,001 % Fosforany (PO4) max. 0,002 % Siarczany (SO4) max. 0,005 % Sole amonowe (NH4) max. 0,001 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,0005 % Arsen (As) max. 0,0001 % Cynk (Zn) max. 0,0005 % Kadm (Cd) max. 0,0005 % Miedz (Cu) max. 0,0005 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % Wapn (Ca) max. 0,005 % ¯elazo (Fe) max. 0,0005 % |  | 0 | 0
12 | 2 | 809540169 | Tiosiarczan sodu r-r mianowany 0,01 N | 1 l | 2 | Sodu tiosiarczan 0,01 mol/l roztwór mianowany Wzór chemiczny: Na2S2O3 Masa molowa (g/mol): 158,11 Ste¿enie molowe (20°C) c(Na2S2O3)=0,01mol/l+/-2% |  | 0 | 0
13 | 2 |  | Sączki z włókna szklanego 47mm, wielkość porów 1,2 um Glass Microfibres Filter 693 | pudełko | 6 | gramatura: 52 g/m^2, grubość 0,26 mm, rozmiar cząstek filtrowanych 1,2 µm, szybkość sączenia 60 s (Herzberg), wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym 2,5 psi |  | 0 | 0
14 | 2 | VWR 516-0869 | Sączki z włókna szklanego 47mm, wielkość porów 1,2 um Glass Microfibres Filter 693; prod. Avantor" op.100szt | szt. | 1 | Typ 693: Stosowane do klarowania i monitorowania zawieszonych ciał stałych w ściekach i wodzie morskiej w chemii do filtrowania osadów w wodzie morskiej i w biochemii. Gramatura :52 g/m² , wielkość porów 1,2 um |  | 0 | 0
15 | 2 | VWR 516-0875 lub LAB24 MGG 101633410165 | Sączki z mikrowłókien szklanych 47 mm op. 100 szt wielkość porów 1,5 um | szt. | 1 | Typ 696:Sączki o średnicy 47mm z mikrowłókien szklanych wykonane ze szkła borokrzemowego, bez spoiwa. Do filtrowania oraz monitorowania wody i ścieków. Gramatura ; 65g/m2 Retencja 1,5 mikronów |  | 0 | 0
16 | 2 | VWR #519-5005 | wkłady pod filtry do lejków Buchnera 90mm op.10 szt | szt. | 2 | wkłady pod filtry do lejków Buchnera 90mm op.10 szt |  | 0 | 0
17 | 3 | JTB-7020-06 | Kolumienki ekstrakcyjne, BAKERBOND spe Oktadecyl (C18); 6 ml, 500 mg; | szt. | 150 | BAKERBOND spe Oktadecyl (C18); 6 ml, 500 mg; |  | 0 | 0
18 | 3 | JTB-7086-07 | BAKERBOND spe Żel krzemionkowy; 6 ml, 1000 mg | szt. | 60 | BAKERBOND spe Żel krzemionkowy; 6 ml, 1000 mg |  | 0 | 0
19 | 4 | 19476 | Filtry do Transferpette S o pojemności 5 ml. Opakowanie 25 sztuk. | szt. | 5 | Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. |  | 0 | 0
20 | 4 |  | Filtry do Transferpette S o pojemności 10 ml. Opakowanie 25 sztuk. | szt. | 5 | Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. |  | 0 | 0
21 | 5 | 1301.2500 | ACETON | 2,5l | 1 | Aceton do organicznej analizy śladowej, do GC (min.99,8%), |  | 0 | 0
22 | 5 | 1307.2500 | METANOL | 2,5l | 2 | Do organicznej analizy śladowej, do GC (min.99,90%), |  | 0 | 0
23 | 6 | 02-63301 | Falkony 50 ml, op. 25szt. z nakrętką | szt. | 80 | Typ: stożkowa z nakrętką, do wirówek |  | 0 | 0
24 | 6 | 02-63304/25 | Falkony 15 ml op.50 szt. z nakrętką | szt. | 20 | Typ:stojąca z nakrętką |  | 0 | 0
25 | 6 | TUD190120-02 | zestaw filtracyjny jednostanowiskowy | szt. | 1 | zintegrowany system filtracji próżniowej ze stali nierdzewnej Water Vac 100-MB na leje ze stali, z wbudowaną pompą próżniową i bezpośrednim odpływem |  | 0 | 0
26 | 6 | TUD190100-74 | adapter do zestawu Water Vac 100-MB dla Sartoriusa | szt. | 1 | adapter do zestawu WaterVac 100 dla Sartorius |  | 0 | 0
27 | 6 |  | lej magnetyczny ze stali nierdzewnej 300ml | szt. | 1 | kompatybilny z zestawem WaterVac 100-MB (do magnetycznego adapteru) |  | 0 | 0
28 | 6 | 08-147.202.04 | rozdzielacz stożkowy szklany Squiba kran szkło z korkiem z PP | szt. | 6 | rozdzielacz stożkowy Squiba ze szklanym kranem i szlifem pojemność 250ml |  | 0 | 0
29 | 6 | 08-229.202.13 | zlewka 1 l niska z wylewem | szt. | 6 | zlewka niska z wylewem Boro 3,3 , skala do 1000ml |  | 0 | 0
30 | 6 | 08-229.202.14 | zlewka 2 l niska z wylewem | szt. | 4 | zlewka niska z wylewem Boro 3,3 , skala do 2000ml |  | 0 | 0
31 | 6 | 08-230.202.10 | zlewka 2 l wysoka z wylewem | szt. | 3 | zlewka niska z wylewem Boro 3,3 , skala do 2000ml |  | 0 | 0
32 | 6 | 06-WGLL-030BE | suszarka 30l 5-300⁰C | szt. | 1 | Suszarka serii WGLL 030BE Pojemność 30l Wewnętrzna komora ze stali nierdzewnej; Narożniki zaokrąglone, regulowane półki, łatwy montaż i demontaż umożliwiający wygodne czyszczenie. Dobrze skoordynowana praca grzałki i dmuchawy gorącego powietrza. Regulowana prędkość wentylatora, zapewniająca równomierność temperatury i zapobiegająca rozdmuchiwaniu próbek proszkowych. Wyświetlacz LCD z funkcją czasu i ochroną przed przegrzaniem. Podwójne zabezpieczenie. Niezależny bezpiecznik temperatury. Automatyczne przerywanie grzania, gdy temperatura przekroczy próg bezpieczeństwa, automatyczny wyłącznik zasilania. Drzwi ze szklanym oknem do obserwacji, gumowa uszczelka, zamek drzwi. |  | 0 | 0
33 | 6 | 03-351 0814 | wąż PVC cena za mb Ø08 | szt. | 10 | Wąż PVC wzmocniony, ciśnienie pracy/ woda 20 oC 25bar przezroczysty. Średnica wewn. 8mm, zewnętrzna 14mm |  | 0 | 0
34 | 6 | 03-310 0812 | wąż silikonowy | szt. | 10 | średnica wewnetrzna 8mm zewnetrzna 14mm |  | 0 | 0
35 | 6 | 03-350 1016 | wąż PVC | szt. | 2 | wąż PVC wzmocniony fi wewn 10 zewnętrzne 16 |  | 0 | 0
36 | 6 | 03-310 0408 | waż silikonowy mb do Water Vac | szt. | 2 | średnica wewnetrzna 4mm zewnetrzna 8mm |  | 0 | 0
37 | 6 | VIT80436 | łącznik z PE-HD do węży prosty fi 7 - 9 mm | szt. | 2 | Do łączenia węży o różnych średnicach. |  | 0 | 0
38 | 6 | 03-361.296.00 | mikroszpatułki 125mm | szt. | 2 | dwustronna L=125mm |  | 0 | 0
39 | 6 | 03-319.275 | pinceta | szt. | 2 | anatomiczna, stal nierdzewna, końcowka zaokrąglona, gat.I L=140 |  | 0 | 0
40 | 6 | 03-201 0181 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko - szary | szt. | 1 | Uszczelki filtracyjne wykonane z gumy naturanej, stożkowe. Do szczelnego mocowania lejków kpl. 8 szt. |  | 0 | 0
41 | 6 | 03-201 0011 03-201 0021 03-201 0031 | Uszczelki filtracyjne TULIPAN wg zestawienia | szt. | 1 | Materiał: neopren. wg. poniższej specyfikacji: 21x11x20 - 5 szt 28x17x21 - 5 szt 36x23x26 - 5 szt |  | 0 | 0
42 | 6 | 02-238.123.03 lub VWR | lejki Buchnera średnica 90mm | szt. | 6 | Materiał: polipropylen. Lejki o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej. Lejki o konstrukcji dwuelementowej, rozkładane celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalne |  | 0 | 0
43 | 6 | 7.02.03 2 | mikroszpatułki 185mm | szt. | 2 | dwustronna L=185mm |  | 0 | 0
44 | 6 | 7.09.10 4 | pinceta | szt. | 2 | anatomiczna, stal nierdzewna, końcowka zaokrąglona, gat.I L=200 |  | 0 | 0
45 | 6 | 7.09.10 6 | pinceta | szt. | 2 | Pinceta 120mm metalowa,wąska, zagięta |  | 0 | 0
46 | 6 | 1-6131 | pinceta do filtrów membranowych | szt. | 2 | Pincety przeznaczone do delikatnego chwytania filtrów membranowych lub szkiełek nakrywkowych Z przodu lekko zaokrąglone i spłaszczone. Wykonane ze stali szlachetnej. |  | 0 | 0
47 | 3 | DRE-C1076500 | Bromotrichloromethane 500mg | 500 mg | 1 | Wzór chemiczny:CBrCl3Masa cząsteczkowa:198,27 g/mol a)WyglądPostać: cieczb)ZapachBrak dostępnych danychc)Próg zapachuBrak dostępnych danychd)pHBrak dostępnych danyche)Temperatura topnienia/krzepnięciaTemperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -6 °C-lit.f)Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Gęstość względna2,012 g-cm3w25 °C RM musi być wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i /lub ILAC MRA; Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu |  | 0 | 0
48 | 4 | NRCMOOS-3 | CRM MOOS-3 Sea water - Nutrients | 50 ml | 1 | NRCMOOS-3 Sea water - Nutrients dostarczony; CRM musi być wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i /lub ILAC MRA; Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu |  | 0 | 0
49 | 4 | SL 31015 | Organotin- Mix 4 SL31015 10 mL 1 1 100,00 1 100,00 | 10 ml | 1 | Organotin Mix 4 - Internal standard (DIN EN ISO 173) CERTAN ; CRM musi być wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i /lub ILAC MRA; Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu |  | 0 | 0
50 | 5 | 51344630 | Nasadka do tlenomierza | szt. | 1 | Mettler Toledo™ Replacement Cap for InLab™ OptiOx™ Optical DO Sensor For InLab OptiOx Optical DO Sensor. Brand: Mettler Toledo™ 51344630 Additional Details : Weight : 0.09000kg |  | 0 | 0
51 | 5 |  | Tlenomierz/miernik tlenu | szt. | 1 | Tlenomierz/miernik tlenu: Parametry: Kanał Jednokanałowy Elektroda InLab OptiOx Zakres pomiaru DO 0,000 – 50 mg/l (ppm) Rozdzielczość DO 0.01mg/L Precyzja DO (±) ± 0,1 mg/l od 0 – 8; ± 0,2 mg/l od 8 – 20; ± 10% od 20 – 50 Zakres temperatur 0 °C – 50 °C Rozdzielczość temperatur 0,1 °C Precyzja temperatury (±) 0,1 °C Mobilność Tak Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami GLP; Ochrona hasłem; Zarządzania prawami użytkowników Obsługa ISM Tak Wielkość pamięci 2000 pomiarów Transfer danych PC Stopień ochrony Wodoszczelny i pyłoszczelny (IP67) |  | 0 | 0
52 | 6 | CRM 141-50g | WWA - Glina Ił 1, certyfikowany materiał odniesienia, op. 50 g | 50 g | 1 | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia w zakresie pojedynczych WWA opakowanie 50 g RTC, CRM141-050 zastosowanie (a) HPLC: odpowiednie chromatografia gazowa (GC): odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko format materiału matrycy temp. przechowywania 2-8 ° C C; CRM musi być wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i /lub ILAC MRA; Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu |  | 0 | 0
53 | 7 | SHI-630-02679 | Łódeczka pomiarowa do SSM-5000A | szt. | 50 | Łódeczka kwarcowa wielokrotnego użytku. |  | 0 | 0
54 | 8 | 2FD56C | Cały zestaw elektroda pH i konduktometryczna + miernik Dwukanałowy wieloparametrowy cyfrowy miernik przenośny dla czujników IDS. | szt. | 2 | Mierzone wartości: pH/mV, przewodnoś, metność. Urządzenie z zasilaniem akumulatorowym, kolorowym graficznym wyświetlaczem, wbudowaną pamięcią danych [500 ręcznie/10 000 automatycznie] oraz interfejsem USB. Przygotowany do pomiarów bezprzewodowych. Przystosowany do pomiarów bezprzewodowych Dwa uniwersalne wodoszczelne gniazda przyłączeniowe na sensory typu IDS; możliwość wykorzystania kanałów w różnej konfiguracji do tych samych lub różnych parametrów; Wyświetlacz: kolorowy graficzny, równoczesne wyświetlanie dwóch aktualnie mierzonych parametrów ( dane pomiarowe z poszczególnych sensorów podświetlone odp. kolorem ) Możliwość wyświetlania % nasycenia tlenu, podczas pomiaru tlenu Zegar czasu rzeczywistego Funkcja QSC ( Quality Sensor Control) Funkcja CMC ( Continous Measurement Control) Temperatura pracy w zakresie co najmniej : 10°C do +55°C Zintegrowana pamięć danych : 500 danych ( zapis manualny) 10 000 zestawów danych (zapis automatyczny) Interfejs : USB host oraz Mini-USB ( gniazda wodoszczelne) Zasilanie : akumulatorowe (4 x akumulatory NiMH ( 1.2V)- zawarte w dostawie) oraz sieciowe (zasilacz, kabel USB – zawarte w dostawie) Możliwość pracy ciągłej na zasilaniu z akumulatorków do 150 h Automatyczna funkcja oszczędzania energii Klasa Ochrony : IP 67 Akcesoria : Walizka transportowa z miejscem na urządzenie oraz czujniki pomiarowe oraz akcesoria (instrukcja obsługi w j. polskim, oprogramowanie, kabel USB, zasilacz, gumowa obudowa ochronna miernika – SM Pro, zestaw buforów precyzyjnych QSC Kit, standard kalibracyjny do przewodności o poj. 50 ml, bufory pH 4 oraz pH 7 każdy o poj. 50 ml, statyw, zlewka Cyfrowa sonda typu IDS ze zintegrowanym kablem o długości 1,5m, automatycznie rozpoznawana przez miernik po podłączeniu ( indywidualna identyfikacja sensora oraz import danych kalibracyjnych czujnika). Całkowita odporność sygnału na zakłócenia (bezpośrednia obróbka sygnału pomiarowego w sensorze) Historia kalibracji zapisywana w pamięci sensora Czujnik wodoszczelny, wypełniony elektrolitem żelowym, Czujnik wraz z zintegrowanym czujnikiem temperatury Zakres pomiarowy : 0,00 pH do 14,00 pH - minimalna rozdzielczość 0,001 pH - minimalna dokładność ± 0,004 pH Cyfrowy czujnik typu IDS ze zintegrowanym kablem o długości 1,5m, automatycznie rozpoznawana przez miernik po podłączeniu ( indywidualna identyfikacja sensora) Czujnik wodoszczelny, bezobsługowy (brak czynności eksploatacyjnych), Czujnik wraz z zintegrowanym czujnikiem temperatury (NTC 30kΩ), Trzonek czujnika o solidnej konstrukcji, wykonany z epoksydu Zakres pomiarowy : 1 µS/cm….2000mS/sm Stała K = 0,475 cm-1 Zakres temperatury : 0 -100°C |  | 0 | 0
55 | 9 |  | zestaw 3 sit Ø 200mm wysokość 50mm o oczkach: 5mm, 1mm, 0,3mm | szt. | 1 | Siita laboratoryjne w obudowach ze stali nierdzewnej z precyzyjną siatką, spełniających wszystkie standardy: ISO3310-1, ISO3310-2, ASTM-E11, Ø 200mm wysokość 50mm o oczkach: 5mm, 1mm, 0,3mm |  | 0 | 0
56 | 10 |  | tkaniny filtracyjne poliamidowe | szt. | 4 m2 = 2 mb | tkaniny filtracyjne poliamidowe oczka 1 mm (rolka szer.1,9m min zamówienie 0.5mb) cena za 1mb2 |  | #VALUE! | #VALUE!
57 | 10 |  | tkaniny filtracyjne poliamidowe | szt. | 4 m2 = 2 mb | tkaniny filtracyjne poliamidowe oczka 0,3 mm(rolka szer.1,9m min zamówienie 0.5mb) cena za 1m2 |  | #VALUE! | #VALUE!
58 | 11 | 4.208.000.500 | rozdzielacz stożkowy z PMP- KARTELL | szt. | 6 | Materiał - PMP o wysokiej odporności chemicznej i wysokiej przejrzystosci. Pojemność 500ml. Trwała podziałka wytłoczona w materiale ścianki. Precyzyjny wypływ poprzez zamontowany w dnie zawór. Dekiel zakręcany, wyposażony w korek. Całość łatwo demontowalna do czyszczenia. Autoklawowalny |  | 0 | 0
59 | 12 |  | wiadro metalowe z pokrywą 20l | szt. | 4 | wiadro metalowe z pokrywą pojemność 20l |  | 0 | 0
60 | 13 |  | słoje zwykłe 1000ml z nakrętką | szt. | 10 | słoje 1000ml z nakretka metalową złota fi 82mm |  | 0 | 0
61 | 13 |  | słoje 0,288l | szt. | 10 | słoje 288ml z nakretka metalową złota fi 82mm |  | 0 | 0