Kraków dnia: 2021-08-16

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: SZP.271.544/19/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopowej” – znak sprawy ZP/19/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Punkt 4.2. SWZ dotyczący Pakietu 3 otrzymuje brzmienie:

„1	"Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025' 'i 0,035 długość robocza 2700mm i 4500mm, giętka zagięta i prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej

Elementy do oceny jakościowej:

1) obecność  rdzenia z nitynolu, zapewniającego odpowiednią sztywność (tak = 1 pkt,  nie = 0 pkt*)

2) fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie (tak = 1 pkt ,  nie = 0 pkt*)"	szt	50

2	"jednorazowy balon trójkanałowy w 2 rozmiarach (mały max do 15 mm, duży max do 20 mm), do usuwania złogów z dróg żółciowych; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml-5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon;

Elementy do oceny jakościowej:

możliwość pompowania do 8,5 mm (tak = 1 pkt,  nie = 0 pkt*)"	szt	70

3	prosta lub zagięciem środkowym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, 8,5Fr, 10Fr, 12Fr odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm-2,64mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2-3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widczenia	szt	50

4	jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr,  8,5Fr, 10Fr, 12Fr długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''	szt	50

5	Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, 6mm, 8mm, długość balonu 20 mm-40mm; do prowadnicy 0,035 mm	szt	50

6	"trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm, 7mm; długość cięciwy 20mm-30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku;

Elementy do oceny jakościowej:

część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną, zwiększającą bezpieczeństwo cięcia (tak = 1 pkt ,  nie = 0 pkt*)."	szt	50

7	trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku	szt	10

8	Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: ? 6 – 7 – 8 mm,  ? 8.5 – 9.5 – 10.5 mm, ? 11 – 12 – 13 mm,? 13.5-14.5-15.5mm,? 16-17-18mm,? 18 – 19 – 20 mm; wymagane ciśnienie 2.0-5.5-9.5 atm,2.0-3.5-5.5 atm,  2.5-4.0-6.0 atm,  2.5-4.0-5.5 atm, 2.5-3.5-5.0 atm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka;  długość balonu 55mm-65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu	szt	30

9	Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane; 	szt	20

10	Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm.	szt	50

11	KV-5 dreny, jednorazowe pakowane po 50 sztuk, 2m	szt	600

12      Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka do wyboru: zakończona kulką; średnica końcówki do wyboru: 2,5; 3,5; 4, 6 Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; średnica prowadnicy 0,025 - 0,035''; długość narzędzia 1950mm; 1 sztuka w opakowaniu – szt. 22”

- W związku z w/w zmianą – aktualny wzór oferty w załączeniu.

Zamawiający

Mgr Dorota Gołąb -Bełtowicz

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych