Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 -Symulator HIL - powtórne


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/101/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 -Symulator HIL jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 72 godziny licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki,
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 10 pkt

36 m-cy- 20 pkt
Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
od 57 do 70 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 36 do 56 dni - 10 pkt

do 35 dni - 20 pkt
	Symulator HIL do systemów energoelektronicznych z oprogramowanie do badań symulacyjnych 

RID/2020/GA/3

1 zestaw (1 urządzenie, 4 interfejsy sprzętowe, 5 licencji sieciowych, 1 licencja indywidualna)



	1. Symulator czasu rzeczywistego dedykowany do systemów energoelektronicznych (1 urządzenie):

a) symulator czasu rzeczywistego dedykowany do systemów energoelektronicznych,

b) analogowe i cyfrowe kanały wejścia / wyjścia oraz wbudowane rdzenie procesora FPGA pozwalające na wykorzystanie ich jako jednostki przetwarzającej zarówno do testowania sprzętowego w pętli sprzętowej HIL (ang. hardware-in-the-loop) w czasie rzeczywistym, jak i szybkiego prototypowania w minimalnej liczbie: kanały cyfrowe wejściowe 64, kanały cyfrowe wyjściowe 32, kanały analogowe wejściowe 16, kanały analogowe wyjściowe 32,

c) testowanie HIL, ma za zadanie emulację stopnia mocy systemu elektroenergetycznego. Stopień mocy może być prostym konwerterem DC / DC, układem napędu prądu przemiennego lub złożonym układem falownika wielopoziomowego,

d) cechą systemu ma być możliwość generacji kodu czasu rzeczywistego sterownia dla systemu HIL bezpośrednio z oprogramowania symulacyjnego jednym kliknięciem z jego poziomu,

e) system ma mieć również możliwość obsługi z dowolnego oprogramowania obsługującego protokół XMLRPC, na przykład: Python, Ruby, C ++, Java,

f) procesor zastosowany w urządzeniu powinien być przynajmniej czterordzeniowy i taktowany nie miej niż 1 400 MHz (1.4 GHz),

g) symulator powinien być wyposażony w interfejsy komunikacyjne typu: Gigabit Ethernet (minimum 2 sztuki), Ethernet przemysłowy (minimum 2 sztuki), magistralę CAN (minimum 2 sztuki), RS232/422/485 (minimum 2 sztuki), USB A 2.0/3.0 (minimum 2 sztuki), łącze SFP+ 6.25 Gb/s na linię (minimum 6 portów).

h) symulator powinien być wyposażony w dysk wewnętrzny SSD o pojemności nie mniejszej niż 450 GB,

i) symulator powinien mieć możliwość aktualizacji firmware przez kastę SD,

j) rozmiary nie większe niż (głębokość i szerokość): 310 x 250 mm 

k) ponieważ planuje się zakup drugiego takiego urządzenia, to każda taka jednostka powinna mieć możliwość równoległego połączenia z innymi jednostkami tego typu w celu zwiększenia wydajności symulacji.

2. Interfejsy do komunikacji z symulatorem HIL czasu rzeczywistego (4 interfejsy):

a) Dwa interesy umożliwiające podłączenie płytek ewolucyjnych typu LaunchXL z procesorem sygnałowym DSP, które są kompatybilne z wcześniej zakupionym RT Box 2 i posiadają minimum 8 portów cyfrowych BNC,

b) Interfejs sprzętowy umożliwiający wyprowadzenie z symulatora HIL portów cyfrowych wejściowych/wyjściowych, który jest kompatybilny z wcześniej zakupionym RT Box 2 firmy PLEXIM i posiada minimum 32 programowalne porty cyfrowe I/O,

c) Interfejs sprzętowy umożliwiający wyprowadzenie w postaci gniazd BNC portów analogowych wejściowych, który jest kompatybilny z wcześniej zakupionym RT Box 2 firmy PLEXIM i posiada minimum 16 portów analogowych,

3. Oprogramowanie specjalistyczne dedykowane do energoelektroniki, które uwzględnia analizę procesów termicznych i obwodów magnetycznych (5 licencji sieciowych i 1 licencja indywidulana):

a) oprogramowanie powinno umożliwić modelowanie i symulację szerokiej gamy układów energoelektronicznych,

b) powinno posiadać rozbudowaną bibliotekę komponentów, która obejmuje elementy elektryczne, magnetyczne, termiczne i mechaniczne systemów przetwarzania mocy i ich kontroli,

c) program powinien pozwolić również na pomiar, wizualizację i analizę danych symulacyjnych,

d) oprogramowanie powinno zawierać zintegrowany zestaw narzędzi do łączenia z oprogramowaniem Matlab/Simulink,

e) oprogramowanie powinno posiadać funkcję rozwiązywania równań, która powinna być zoptymalizowana dla układów energoelektronicznych umożliwiając szybkie i dokładne symulacje,

f) oprogramowanie powinno umożliwić dokładne obliczenie strat przełączania i przewodzenia elementów półprzewodnikowych,

g) oprogramowanie powinno być wyposażone we wbudowane narzędzia do obliczeń w stanie ustalonym i do analizy mało-sygnałowej,

h) oprogramowanie powinno umożliwić realizację funkcji skryptowych, które można również wykonać z dowolnego oprogramowania obsługującego protokół XMLRPC, na przykład: Python, Ruby, C ++, Java itp.

i) oprogramowanie powinno zawierać narzędzie analizy FFT zintegrowane z blokiem zakresu,

j) oprogramowanie powinno zawierać biblioteki komponentów, w tym części zoptymalizowane do symulacji HIL w czasie rzeczywistym,

k) oprogramowanie powinno umożliwić automatyczną generację kodu na procesor sygnałowy na podstawie wcześniej opracowanego algorytmu w programie symulacyjnym do energoelektroniki.

4. Pozostałe wymagania, firma oferująca sprzęt i oprogramowanie powinna zapewnić:
a) szkolenie w zakresie sprzętu i oprogramowania,

b) darmowy program licencyjny dla studentów w zakresie dostępu do oprogramowania,

c) wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie sprzętu i oprogramowania. Dostawca powinien być zdolny (i legitymować się stosowną autoryzacją) do prowadzenia pomocy technicznej, włączając w to pomoc konsultacyjną typu „gorąca linia”,

d) gwarancja techniczna: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

e) czas reakcji serwisu w ciągu następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do przedstawiciela producenta), 

f) czas naprawy nie powinien być dłuższy niż 30 dni, 

g) wskazane jest, aby wszystkie elementy zestawu pochodziły od jednego producenta (dzięki temu zostanie zapewniona pełna kompatybilności wszystkich elementów zestawu),

h) wymagane doświadczenie i znajomość specyfiki systemów energoelektronicznych dla potrzeb badawczych jednostek naukowych (najlepiej potwierdzona referencjami), 
i) należy uwzględnić możliwość rozbudowy układów,
j) wymagana jest pełna dokumentacja stanowiska laboratoryjnego, 
k) elementy zestawu muszą być kompatybilne z zakupionym wcześniej programem PLECS Coder Academic Individual License firmy Plexim i kartą będąca interfejsem typu: RT Box ControlCard Interface firmy Plexim, które są aktualnie w użyciu przez wnioskującego.
	1. Real-time simulator dedicated for power electronics systems (1 device):

a) real-time simulator dedicated for power electronics systems,

b) analog and digital input / output channels and FPGA embedded CPU cores allowing their use as a processing unit for both real-time hardware-in-the-loop (HIL) testing and rapid control prototyping: digital input channels 64, digital output channels 32, analog input channels 16, analog output channels 32,

c) HIL testing which is used for emulating the power stage of a power electronics system. The power stage can be a simple DC/DC converter, an AC drive system or a complex multi-level inverter system,

d) the system should give a possibility to generate a real-time control code for HIL system directly from the simulation software by one click from its level,

e) the system should have also possibility to be operated from any software that supports the XMLRPC protocol, for example: Python, Ruby, C++, Java, 

f) the processor used in the device should be at least quad-core and clocked not less than 1400 MHz (1.4 GHz),

g) the simulator should be equipped with following connectivity: Gigabit Ethernet (2 pieces minimum), industrial Ethernet (2 pieces minimum), CAN bus (2 pieces minimum), RS232/422/485 (2 pieces minimum), USB A 2.0/3.0 (2 pieces minimum), SFP + 6.25 Gb / s connection per line (6 ports minimum),

h) the simulator should be equipped with an internal SSD disk with capacity not less than 450 GB,

i) the simulator should be able to update the firmware via the SD card,

j) the sizes should not be larger than: 310 mm x 250 mm (depth and width),

k) due to the fact that one more such a device is planned to buy, each one of them should be able to be connected in parallel with other units of this type in order to increase the efficiency of simulation.

2. Interfaces for communication with the real-time HIL simulator (4 hardware interfaces):

a)  Two interests enabling the connection of LaunchXL type evolution boards with 
a DSP signal processor, which are compatible with the previously purchased RT Box 2 and have a minimum of 8 digital BNC ports,

b)   A hardware interface enabling the output of digital input / digital output ports from 
the HIL simulator, compatible with the previously purchased PLEXIM RT Box 2 and 
 with a minimum of 32 programmable digital I / O ports,

c)  A hardware interface that enables the input analog ports in the form of 
BNC sockets, which is compatible with the previously purchased PLEXIM RT Box 2 
and has a minimum of 16 input analog ports.

3. Specialized software dedicated to power electronics which includes the analysis of thermal processes and magnetic circuits (5 network licenses, 1 individual license):

a) the software should enable modeling and simulating wide range of power electronics systems,

b) the software should have an extensive library of components which includes electrical, magnetic, thermal and mechanical elements of power processing systems and control,

c) the program should also allow for the measurement, visualization and analysis of simulation data,

d) the software should contain an integrated set of tools allowing connection with Matlab / Simulink software,

e) the software should have the equation solving function which should be optimized for power electronics systems enabling fast and accurate simulations,

f) the software should enable accurate calculation of switching and conduction losses of semiconductor devices,

g) the software should contain embedded tools for steady state calculations and low-signal analysis,

h) the software should enable the implementation of script functions that can also be performed from any software that supports the XMLRPC protocol, for example: Python, Ruby, C ++, Java etc.,

i) the software should contain a tool for FFT analysis which is integrated with the scope block,

j) the software should contain component libraries, including parts optimized for real-time HIL simulation,

k) the software should enable automatic code generation for the signal processor based on the previously developed algorithm in the power electronics simulation program.

4. Other requirements- the company which offers hardware and software should ensure:

a) hardware and software training,

b) free licenses for students regarding access to software,

c) technical and substantive support in the field of hardware and software. The supplier should be able (and hold an appropriate authorization) to provide technical assistance, including ‘hotline’ consultation assistance,

d) technical guarantee for minimum 12 months from the date of signing the delivery and acceptance report,

e) service response within the next business day after notification (fax or e-mail to the manufacturer's representative),

f) repair time not longer than 30 days,

g) it is recommended that all elements of the set should come from one manufacturer (it will ensure full compatibility of all elements of the set),

h) required experience and knowledge of the specificity of power electronics systems for the research needs of scientific units (preferably confirmed by references),

i) the possibility of extending the systems,

j) full documentation of the laboratory stand, 

k) compatibility between set components and both purchased earlier PLECS Coder Academic Individual License program from Plexim and the card that is the RT Box ControlCard Interface from Plexim (both are currently used).




1
1

